MANEJO INTEGRADO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN EL ACUÍFERO HUAMANTLA-LIBRES ORIENTAL-PEROTE, PUE Y VER.

Capítulo IV

Caracterización y Proyección de la Disponibilidad

Contrato No. SGT-OCB-PUE-09-P-113-RF-I3

Contenido

4	Capítulo IV. Caracterización y proyección de la disponibilidad	1

4.1	Aguas subterráneas	1

4.1.1	Caracterización de las disponibilidad media anual actual para los tres acuíferos en estudio	1

4.1.1.1	Disponibilidad media anual del Acuífero Huamantla, Tla.	1

4.1.1.2	Disponibilidad media anual del Acuífero Libres - Oriental, Pue.	3

4.1.1.3	Disponibilidad media anual del Acuífero Perote-Zayaleta	5

4.1.2	Proyección de la oferta de agua	7

4.1.2.1	Proyección de la oferta de agua dentro de la poligonal del acuífero Huamantla, Tlaxacala	8

4.1.2.1.1	Escenario inercial	8

4.1.2.1.2	Escenario de máxima tecnificación (sustentable)	12

4.1.2.2	Proyección de la oferta de agua dentro de la poligonal del acuífero Libres - Oriental, Puebla	16

4.1.2.2.1	Escenario inercial	16

4.1.2.2.2	Escenario de máxima tecnificación (sustentable)	21

4.1.2.3	Proyección de la oferta de agua dentro de la poligonal del acuífero Perote - Zayaleta, Veracruz	26

4.1.2.3.1	Escenario inercial	26

4.1.2.3.2	Escenario de máxima tecnificación (sustentable)	31

4.1.3	Demandas Agricolas sobre el acuífero	37

4.1.3.1	Disponibilidad de agua subterránea	37

4.1.3.2	Requerimientos de riego	38

4.1.3.3	Demanda actual de volúmenes para el sector agrícola	40

4.1.3.4	Percolación según sistemas de riego actuales y alternativos	42

4.1.3.5	Demanda de volúmenes en el mediano plazo	43

4.1.3.6	Demanda de volúmenes en el largo plazo	44

4.1.3.7	Costo de escenario máxima modernización y tecnificación del riego en el acuífero.	45

4.2	Aguas superficiales	48

4.3	Aguas residuales	48

Índice de Tablas

Tabla 4.1 Proyección sexenal de la oferta total de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Huamantla (escenario inercial).	10

Tabla 4.2 Proyección sexenal de la oferta de agua residual tratada y sin tratar aprovechable en el acuífero de Huamantla (escenario inercial).	11

Tabla 4.3 Proyección sexenal de la oferta de agua residual tratada y sin tratar aprovechable en el acuífero de Huamantla (escenario inercial).	12

Tabla 4.4 Proyección sexenal de la oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Huamantla (escenario de máxima tecnificación).	13

Tabla 4.5 Proyección sexenal de la oferta de agua residual tratada y sin tratar aprovechable en el acuífero de Huamantla (escenario de máxima tecnificación).	14

Tabla 4.6 Proyección sexenal de la oferta total de agua aprovechable en el acuífero de Huamantla (escenario máxima tecnificación).	15

Tabla 4.7 Proyección sexenal de la oferta de agua superficial aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario inercial).	16

Tabla 4.8 Proyección sexenal de la oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario inercial).	19

Tabla 4.9 Proyección sexenal de la oferta de agua residual tratada y sin tratar aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario inercial).	20

Tabla 4.10 Proyección sexenal de la oferta total de agua aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario inercial).	20

Tabla 4.11 Proyección sexenal de la oferta de agua superficial aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario de máxima tecnificación).	22

Tabla 4.12 Proyección sexenal de la oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario de máxima tecnificación).	23

Tabla 4.13 Proyección sexenal de la oferta de agua residual tratada y sin tratar aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario de máxima tecnificación).	24

Tabla 4.14 Proyección sexenal de la oferta total de agua aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario de máxima tecnificación).	25

Tabla 4.15 Proyección sexenal de la oferta de agua superficial aprovechable en el acuífero de Perote- Zayaleta (escenario inercial).	27

Tabla 4.16 Proyección sexenal de la oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Perote-Zayaleta (escenario inercial).	28

Tabla 4.17 Proyección sexenal de la oferta de agua residual tratada y sin tratar aprovechable en el acuífero Perote-Zayaleta (escenario inercial).	29

Tabla 4.18 Proyección sexenal de la oferta total de agua aprovechable en el acuífero de Perote-Zayaleta (escenario inercial).	30

Tabla 4.19 Proyección sexenal de la oferta de agua superficial aprovechable en el acuífero Perote- Zayaleta (escenario de máxima tecnificación).	31

Tabla 4.20 Proyección sexenal de la oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero Perote- Zayaleta (escenario de máxima tecnificación).	32

Tabla 4.21 Proyección sexenal de la oferta de agua residual tratada y sin tratar aprovechable en el acuífero Perote- Zayaleta (escenario de máxima tecnificación).	33

Tabla 4.22 Proyección sexenal de la oferta total de agua aprovechable en el acuífero Perote- Zayaleta (escenario de máxima tecnificación).	34

Tabla 4.23 Volúmenes concesionados e inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), por tipo de uso y por entidad federativa.	35

Tabla 4.24 Estimación del requerimiento de riego neto para los cultivos de la región de Libres-Oriental, Puebla.	35

Tabla 4.25 Estimación del requerimiento de riego neto para los cultivos de la región de Perote-Zalayeta	36

Tabla 4.26 Índices de tecnificación del riego en las UR Valle de Perote	37

Tabla 4.27 Datos básicos para estimación de la demanda actual en el acuífero y por entidad federativa.	38

Tabla 4.28 Eficiencias de conducción, aplicación y total actuales y las propuestas a alcanzar en el mediano y largo plazo	40

Tabla 4.29 Datos básicos para estimación de la demanda en el mediano plazo en el acuífero por entidad federativa.	41

Tabla 4.30 Estimación de la demanda de volúmenes de uso agrícola en un escenario de máxima tecnificación, en el largo plazo (más de 10 años)	42

Tabla 4.31 Requerimiento de inversión en acciones estructurales para la modernización y tecnificación total de 4,100.6 hectáreas del acuífero Perote-Zayaleta	43

Tabla 4.32 Análisis de sensibilidad para diferentes indicadores de rentabilidad ante diferentes riesgos del proyecto de modernización y tecnificación de la zona de riego del acuífero Perote-Zayaleta.	43

Índice de Figuras

Figura 4.1	Proyección de la oferta total de agua subterránea en el acuífero de Huamantla (escenario inercial).	9

Figura 4.2	Proyección de la oferta de agua residual tratada y sin tratar en el acuífero de Huamantla (escenario inercial).	10

Figura 4.3	Proyección de la oferta total de agua aprovechable en el acuífero de Huamantla (escenario inercial).	11

Figura 4.4	Proyección de la oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Huamantla (escenario de máxima tecnificación).	13

Figura 4.5	Proyección de la oferta de agua residual tratada y sin tratar en el acuífero de Huamantla (escenario de máxima tecnificación).	14

Figura 4.6	Proyección de la oferta total de agua en el acuífero de Huamantla (escenario máxima tecnificación).	15

Figura 4.7	Proyección de la oferta de agua superficial aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario inercial).	17

Figura 4.8	Proyección de la oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario inercial).	18

Figura 4.9	Proyección de la oferta de agua residual tratada y sin tratar en el acuífero de Libres-Oriental (escenario inercial).	19

Figura 4.10	Proyección de la oferta total de agua aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario inercial).	21

Figura 4.11	Proyección de la oferta de agua superficial aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario de máxima tecnificación).	22

Figura 4.12	Proyección de la oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario de máxima tecnificación).	24

Figura 4.13	Proyección de la oferta de agua residual tratada y sin tratar en el acuífero de Libres-Oriental (escenario máxima tecnificación).	25

Figura 4.14	Proyección de la oferta total de agua aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario de máxima tecnificación).	26

Figura 4.15	Proyección de la oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Perote-Zayaleta (escenario inercial).	28

Figura 4.16	Proyección de la oferta de agua residual tratada y sin tratar en el acuífero de Perote-Zayaleta (escenario inercial).	29

Figura 4.17	Proyección de la oferta total de agua aprovechable en el acuífero Perote- Zayaleta (escenario inercial).	30

Figura 4.18	Proyección de la oferta de agua residual tratada y sin tratar en el acuífero Perote- Zayaleta (escenario máxima tecnificación).	33

Figura 4.19	Proyección de la oferta total de agua aprovechable en el acuífero Perote- Zayaleta (escenario de máxima tecnificación).	34

# Capítulo IV. Caracterización y proyección de la disponibilidad

## Aguas subterráneas

El agua subterránea continuará siendo la principal fuente de abastecimiento en el futuro; sin embargo, el continuo agotamiento de la reserva, implica el aprovechamiento de nuevos volúmenes, de distinta calidad, en general menos apropiada.

En torno a la proyección de disponibilidad, aquellas zonas que actualmente presentan síntomas de sobreexplotación local, necesariamente deben recuperar el equilibrio en su balance; esto deben lograrlo mediante políticas de desconcentración de las extracciones, así como con el apoyo en programas de uso eficiente del agua.  Es necesaria una planeación para que el ordenamiento territorial tenga una correspondencia con la capacidad de recuperación de los mantos acuíferos.

Igualmente es necesario valorar la importancia de un nivel estático somero, que no constituye un incremento en las pérdidas por descarga natural (evapotranspiración), sino también la oportunidad de aprovechar el agua mediante pequeñas captaciones y permitir la subsistencia de especies vegetales freatófitas, así como la continuidad de las lagunas y de un subálveo en corrientes superficiales.  En este sentido, estos acuíferos comparados con otros del país que se encuentran en estado más crítico, aún tienen oportunidad de fomentar un esquema de desarrollo que en lugar de reducir poco a poco las oportunidades que el agua ofrece a las actividades humanas, lo incremente.

Observaciones complementarias

En torno a las aguas subterráneas del acuífero, durante los últimos 40 años se ha observado un par de procesos que afectan su reserva: una ligera sobreexplotación y la contaminación.

La sobreexplotación es hasta ahora es en apariencia moderada.  Esto significa que no constituye una amenaza en cantidad para el horizonte de planeación hacia el año 2040.  Sin embargo puede acentuar el abatimiento principalmente en zonas como el acuífero Huamantla, donde se ha observado un descenso más acelerado de los niveles piezométricos.

### Caracterización de las disponibilidad media anual actual para los tres acuíferos en estudio

#### Disponibilidad media anual del Acuífero Huamantla, Tla.

Se calculó la disponibilidad media anual para el acuífero de Huamantla con los resultados de recarga y descarga obtenidos de la actualización del balance hidrogeológico, el cual se realizó con datos del periodo 1996 – 2008 y cuyos resultados contrastan con los reportados en el Diario Oficial de la Federación del 28 de agosto de 2009.

La disponibilidad se determina por medio de la expresión de la tabla siguiente, basada en los criterios que estipula la norma respectiva ( ) y en los resultados obtenidos del balance hidrogeológico que serán descritos en el capítulo siguiente.

| Disponibilidad media anual de agua subterránea en una unidad hidrogeológica (DAS) | = | Recarga total media anual (Rt) | - | Descarga natural Comprometida (DNCOM) | - | Volumen concesionado de agua subterránea inscrito en el REPDA. 31 de marzo de 2009 (VCAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Recarga total media anual (Rt).

La recarga total media anual (Rt), de acuerdo con el balance hidrogeológico se calcula dividiendo la recarga total en el periodo de 1996 a 2008 entre el número de años del periodo (12 años), obteniendo 64.3 millones de metros cúbicos por año, de los cuales 58.2 millones de metros cúbicos por año corresponden a la recarga natural y el resto a la recarga inducida.

Descarga natural comprometida (DNCOM).

La descarga natural comprometida se cuantifica mediante medición de los volúmenes de agua procedentes de manantiales, de caudal base de los ríos que son alimentados por el acuífero, o de las salidas por evapotranspiración de plantas nativas en donde el nivel estático se encuentra a menos de 10 m de profundidad y que forman parte de una reserva natural protegida; otra descarga natural comprometida se refiere a las salidas por flujo subterráneo horizontal hacia otros acuíferos. Para el caso de la zona en estudio se tomó como descarga natural comprometida el volumen total de la salida horizontal de agua subterránea hacia el acuífero de Libres – Oriental, Pue. (13.1 millones de metros cúbicos por año) y el volumen de los manantiales comprometidos, que viene siendo el volumen de manantiales con título de concesión; por lo que el volumen natural comprometido es de 13.6 millones de metros cúbicos por año

- Rendimiento permanente.

El rendimiento permanente es la recarga total media anual menos la descarga natural comprometida. Por lo tanto, para el caso del acuífero Huamantla el rendimiento permanente es de 50.7 millones de metros cúbicos por año.

- Volumen concesionado de aguas subterráneas.

El volumen anual de extracción, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General de Administración del Agua, con fecha de corte al 31 de marzo del 2009 es de 53’401,466 metros cúbicos.

- Disponibilidad de aguas subterráneas.

La disponibilidad de agua subterránea, constituye el volumen medio anual de agua subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro a los ecosistemas.

Conforme a la metodología indicada en la norma referida anteriormente, se obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga natural comprometida y el volumen de aguas subterráneas concesionado e inscrito en el REPDA

- DAS = 64,300,000 – 13,600,000 – 53,401,466

- DAS = -2,701,466 m³/año (metros cúbicos por año).

La cifra indica que no existe volumen disponible para otorgar nuevas concesiones en el acuífero denominado Huamantla, en el estado de Tlaxcala, casi se verifica un equilibrio en el acuífero entre las entradas y salidas del mismo.

#### Disponibilidad media anual del Acuífero Libres - Oriental, Pue.

Se calculó la disponibilidad media anual para el acuífero de Libres-Oriental con los resultados de recarga y descarga obtenidos de la actualización del balance hidrogeológico, el cual se realizó con datos del periodo 1996 – 2008 y cuyos resultados contrastan con los reportados en el Diario Oficial de la Federación del 28 de agosto de 2009.

La disponibilidad se determina por medio de la expresión de la tabla siguiente, basada en los criterios que estipula la norma respectiva ( ) y en los resultados obtenidos del balance hidrogeológico que serán descritos en un capítulo posterior.

| Disponibilidad media anual de agua subterránea en una unidad hidrogeológica (DAS) | = | Recarga total media anual (Rt) | - | Descarga natural Comprometida (DNCOM) | - | Volumen concesionado de agua subterránea inscrito en el REPDA. 31 de marzo de 2009 (VCAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Recarga total media anual (Rt).

La recarga total media anual (Rt), de acuerdo con el balance hidrogeológico se calcula dividiendo la recarga total en el periodo de 1996 a 2008 entre el número de años del periodo (12 años), obteniendo 306.3 millones de metros cúbicos por año, de los cuales 295.5 millones de metros cúbicos por año corresponden a la recarga natural y el resto a la recarga inducida

- Descarga natural comprometida (DNCOM).

La descarga natural comprometida se cuantifica mediante medición de los volúmenes de agua procedentes de manantiales, de caudal base de los ríos que son alimentados por el acuífero, o de las salidas por evapotranspiración de plantas nativas en donde el nivel estático se encuentra a menos de 10 m de profundidad y que forman parte de una reserva natural protegida; otra descarga natural comprometida se refiere a las salidas por flujo subterráneo horizontal hacia otros acuíferos. Para el caso de la zona en estudio se tomó como descarga natural comprometida el volumen total de la salida horizontal de agua subterránea hacia los acuíferos de Valle de Tecamachalco, Pue. (1.7 millones de metros cúbicos por año) y de Perote-Zayaleta, Ver. (20.6 millones de metros cúbicos por año); además se tiene registrado un volumen de manantiales comprometidos de 0.75 millones de metros cúbicos y además se registra una evapotranspiración media anual del nivel freático de 129.7 millones de metros cúbicos (en el periodo 1996-2008), aunque en el 2008 fue de 96.5 hm³/año, de los cuales se considera como volumen comprometido para la ecología de los ecosistemas lacustres el total de la evapotranspiración promedio anual registrada en el periodo de 1996 al 2008; por lo tanto, el volumen natural comprometido suma un total de 152.8 millones de metros cúbicos por año.

- Rendimiento permanente.

El rendimiento permanente es la recarga total media anual menos la descarga natural comprometida. Por lo tanto, para el caso del acuífero Libres-Oriental el rendimiento permanente es de 153.5 millones de metros cúbicos por año.

- Volumen concesionado de aguas subterráneas.

El volumen anual de extracción, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General de Administración del Agua, con fecha de corte al 31 de marzo del 2009 es de 171’637,511 metros cúbicos.

- Disponibilidad de aguas subterráneas.

La disponibilidad de agua subterránea, constituye el volumen medio anual de agua subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro a los ecosistemas.

Conforme a la metodología indicada en la norma referida anteriormente, se obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga natural comprometida y el volumen de aguas subterráneas concesionado e inscrito en el REPDA

- DAS = 306,300,000 – 152,800,000 – 171,637,511

- DAS = -18,137,511 m³/año (metros cúbicos por año).

La cifra indica que no existe volumen disponible para otorgar nuevas concesiones en el acuífero denominado Libres-Oriental, en el estado de Puebla.

#### Disponibilidad media anual del Acuífero Perote-Zayaleta

Se calculó la disponibilidad media anual para el acuífero de Perote-Zayaleta con los resultados de recarga y descarga obtenidos de la actualización del balance hidrogeológico, el cual se realizó con datos del periodo 1996 – 2008 y cuyos resultados obtenidos contrastan con los reportados en el Diario Oficial de la Federación del 28 de agosto de 2009.

La disponibilidad se determina por medio de la expresión de la tabla siguiente, basada en los criterios que estipula la norma respectiva ( ) y en los resultados obtenidos del balance hidrogeológico que serán descritos en un capítulo posterior.

| Disponibilidad media anual de agua subterránea en una unidad hidrogeológica (DAS) | = | Recarga total media anual (Rt) | - | Descarga natural Comprometida (DNCOM) | - | Volumen concesionado de agua subterránea inscrito en el REPDA. 31 de marzo de 2009 (VCAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Recarga total media anual (Rt).

La recarga total media anual (Rt), de acuerdo con el balance hidrogeológico se calcula dividiendo la recarga total en el periodo de 1996 a 2008 entre el número de años del periodo (12 años), obteniendo 156.3 millones de metros cúbicos por año, de los cuales 153.8 millones de metros cúbicos por año corresponden a la recarga natural y el resto a la recarga inducida

- Descarga natural comprometida (DNCOM).

La descarga natural comprometida se cuantifica mediante medición de los volúmenes de agua procedentes de manantiales, de caudal base de los ríos que son alimentados por el acuífero, y/o de las salidas por evapotranspiración de plantas nativas en donde el nivel estático se encuentra a menos de 10 m de profundidad y que forman parte de una reserva natural protegida; otra descarga natural comprometida se refiere a las salidas por flujo subterráneo horizontal hacia otros acuíferos. Para el caso de la zona en estudio se tomó como descarga natural comprometida únicamente la mitad del volumen total de la salida horizontal de agua subterránea hacia el acuífero Martínez de la Torre – Nautla, Ver., es decir, 74.9 millones de metros cúbicos por año.

- Rendimiento permanente.

El rendimiento permanente es la recarga total media anual menos la descarga natural comprometida. Por lo tanto, para el caso del acuífero Libres-Oriental el rendimiento permanente es de 81.4 millones de metros cúbicos por año.

- Volumen concesionado de aguas subterráneas.

El volumen anual de extracción, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General de Administración del Agua, con fecha de corte al 31 de marzo del 2009 es de 22’314,133 metros cúbicos.

- Disponibilidad de aguas subterráneas.

La disponibilidad de agua subterránea, constituye el volumen medio anual de agua subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro a los ecosistemas.

Conforme a la metodología indicada en la norma referida anteriormente, se obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga natural comprometida y el volumen de aguas subterráneas concesionado e inscrito en el REPDA

- DAS = 156,300,000 – 74,900,000 – 22,314,133

- DAS = 59,085,867 m³/año (metros cúbicos por año).

La cifra indica que existe volumen disponible para otorgar nuevas concesiones en el acuífero denominado Perote-Zayaleta, en el estado de Veracruz.

### Proyección de la oferta de agua

Para poder proyectar la demanda y oferta de agua bajo un esquema de escenarios: inercial (tendencial) y de máxima tecnificación (sustentable), se utilizó un modelo matemático en Excel, en donde se plasman todos los elementos que influyen en un balance global de agua, tanto los que demandan agua (diferentes usos, incluido el ecológico), como los que proporcionan o adición agua al sistema (recarga natural al acuífero, recarga inducida, escurrimiento virgen, agua almacenada en cuerpos de agua, retornos agrícolas a corrientes, agua residual tratada y agua residual), el balance entre estos dos grandes grupos (oferta vs demanda), da como resultado en cada uno de los años y al final del periodo de planeación (2040) si la demanda de agua excede a la oferta o si sucede lo contrario, sucediendo lo primero en la mayoría de los casos bajo el escenario inercial y lo segundo bajo el escenario de máxima tecnificación.

Cada uno de los escenarios parte de variables clave para cada tipo de demanda de agua y de oferta de agua, estas variables fueron cuidadosamente calculadas en base a la información recopilada y que en algunos casos por ser anterior al inicio del periodo de planeación, se tuvieron que proyectar para obtener el valor de inicio del periodo de planeación que fue el 2008, entre las variables clave para la demanda de agua potable, tenemos: la población tanto urbana como rural y su proyección según CONAPO, el porcentaje promedio de pérdidas físicas en las redes de agua potable (urbana y rural) y la dotación promedio (urbana y rural); para la demanda de agua en el uso agrícola, las variables clave que se consideraron fueron: La superficie promedio sembrada de riego, la lámina promedio de requerimiento de riego neto, la eficiencia promedio de conducción y la eficiencia promedio de aplicación. Para los usos industrial y otros usos (pecuario y servicios), las variables clave de partida son el volumen concesionado de aguas subterráneas que aparece en el REPDA y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de la zona a analizar. Para el uso de agua superficial destinado a la ecología de los sistemas acuáticos, únicamente aplica para las zonas de Libres-Oriental y de Perote. Siendo el 100% del agua superficial almacenada en los lagos que existen en la zona de Libres-Oriental y del 10% del agua que escurre en la zona de Perote-Zayaleta. Otra importante fuente de demanda de agua que se consideró es la recarga natural comprometida de agua subterránea, que está compuesta por los volúmenes comprometidos de manantiales registrados, por el agua que aporta el acuífero a ríos (no aplica para la zona de estudio), por la evapotranspiración del agua subterránea (benéfica para la ecología de los ecosistemas lagunares) y por los volúmenes que aportan las salidas horizontales de agua subterránea hacia acuíferos contiguos. Hasta aquí se mencionan las diferentes variables clave para proyectar la demanda de agua, en seguida se mencionan las variables clave para proyectar las diferentes ofertas de agua que se da en cada una de las zonas de estudio.

El cálculo de la oferta aprovechable de agua superficial está supeditado a las siguientes variables clave: Escurrimiento virgen (aplica solo para ríos perennes), Escurrimiento total en estiaje sin considerar almacenamientos (aplica solo para ríos perennes), la capacidad útil almacenada en cuerpos de agua (presas y lagos), la evapotranspiración total en vasos, los retornos agrícolas de agua subterránea a corrientes de agua (solo aplica cuando existen ríos perennes), y el agua utilizada en el riego cuyo origen es subterráneo.

El cálculo de la oferta aprovechable de agua subterránea está supeditado a las siguientes variables clave: El volumen de recarga natural (que se obtiene del balance de aguas subterráneas y que está constituido por la recarga por precipitación y por las entradas horizontales de agua subterránea al acuífero en cuestión), otra variable calve es el porcentaje de retornos de agua potable en zonas urbanas a acuíferos (que a su vez está supeditado al porcentaje de pérdidas físicas de agua en las redes de agua potable en las zonas urbanas y a un factor del 50%, ya que no toda el agua que se pierde en las redes llega a recargar el acuífero, sino únicamente alrededor del 50%), otra variable son el porcentaje de retornos agrícola, el cual a su vez está supeditado a la eficiencia global de riego que existe.

Finalmente para calcular los volúmenes de agua residual que se producen, los que se recolectan y los que se tratan, las variables claves que se aplican son: la cobertura de alcantarillado en localidades urbanas y en localidades rurales; el porcentaje de agua residual producido con respecto al volumen de agua potable servido y finalmente el porcentaje de agua residual tratada producida, que está en función del agua residual recolectada y de la capacidad operada de tratamiento.

#### Proyección de la oferta de agua dentro de la poligonal del acuífero Huamantla, Tlaxcala

Como la proyección de demanda de agua ya fue tratada en un capítulo anterior, en éste únicamente nos avocaremos a describir la proyección de la oferta de agua (en sus distintas modalidades) y para los dos diferentes escenarios (inercial y de máxima tecnificación).

##### Escenario inercial

- Oferta de agua superficial aprovechable.

Al carecer la zona de estudio de Huamantla de ríos perennes, el escurrimiento virgen se considera nulo y por lo tanto no existen volúmenes de oferta de agua aprovechable; esto no significa que no exista escurrimiento en las partes altas de la cuenca, lo que sucede es que esta agua al llegar al valle se infiltra o se evapora y por lo tanto no se presentan escurrimientos fuera de la zona de estudio. Por otro lado, no existen almacenamientos de consideración dentro del valle de Huamantla.

- Oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Huamantla.

La oferta de agua subterránea aprovechable está conformada por la recarga natural (recarga por lluvia y entradas horizontales), por la recarga inducida (por pérdidas físicas de agua en las redes de agua potable y por la recarga inducida producida por el sobre-riego agrícola) y menos las descargas comprometidas; de esta forma tenemos que para el año 2010 la recarga natural que recibe el acuífero de Huamantla es de 64.16 hm³, mientras que los retornos urbanos al acuífero son de 2.02 hm³ y los agrícolas de 3.94 hm³; por lo tanto el total de la oferta de agua subterránea aprovechable es de 64.45 hm³; ahora bien, bajo un escenario inercial en donde se mantuvieran las mismas eficiencias físicas tanto en los sistemas de agua potable, como en los sistemas de riego a lo largo de todo el periodo de planeación se tendría que los retornos urbanos al acuífero aumentarían gradualmente, ya que se incrementaría la demanda de agua potable por el aumento de la población, esto implicaría un aumento al final del periodo (2040) en el volumen que retorna a acuíferos por pérdidas físicas en las redes de 3.35 hm³. Por otra parte, abría una ligera reducción en los retornos agrícolas al final del periodo, ya que aumentaría ligeramente la eficiencia global en el riego (de 39.4% en el 2010, pasaría a 45.5 en el 2040), esto implicaría que al final del periodo se tuviera un retorno inducido agrícola al acuífero de 3.63 hm³. Por otro lado, la descarga natural comprometida bajo un escenario inercial implicaría que al aumentar gradualmente los volúmenes extraídos del acuífero provocarían que el espesor saturado del acuífero disminuya, principalmente en las zonas donde se verifican salidas subterráneas horizontales hacia el acuífero de Libres – Oriental, esta reducción sería gradual a lo largo de todo el periodo de planeación, en 2010 se tiene un volumen natural comprometido de 13.5 hm³, para el 2040 sería de 12.4 hm³. Finalmente, como la recarga natural permanece constante a lo largo del periodo el volumen total de oferta de agua subterránea aprovechable pasaría de 50.98 hm³ en 2010 a 52.77 hm³ en 2040.

- Proyección de la oferta total de agua subterránea en el acuífero de Huamantla (escenario inercial).

- Proyección sexenal de la oferta total de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Huamantla (escenario inercial).

- Oferta de agua residual tratada y sin tratar aprovechable

Actualmente la zona del Valle de Huamantla trata el 88.5% del agua residual recolectada, dentro del escenario tendencial mantenemos la misma cobertura de tratamiento, de allí que al aumentar la población y mantenerse la misma cobertura de alcantarillado se estaría recolectando al final del periodo de planeación (2040) un volumen de 5.93 hm³ de aguas residuales municipales (actualmente se recolecta 3.7 hm³), por lo que al tratarse el 88.5% de esta agua se tendría un volumen producido de agua residual tratada de 5.24 hm³ (actualmente en el 2010 es de 3.28 hm³) y por lo tanto quedaría un volumen sin tratar de aproximadamente 0.68 hm³ (actualmente es de 0.42 hm³).

- Proyección de la oferta de agua residual tratada y sin tratar en el acuífero de Huamantla (escenario inercial).

- Proyección sexenal de la oferta de agua residual tratada y sin tratar aprovechable en el acuífero de Huamantla (escenario inercial).

- Oferta total de agua aprovechable en el acuífero de Huamantla

Al sumar los cuatro diferentes tipos de agua que se presentan como fuentes potenciales de oferta obtenemos un volumen total al año 2040 de 58.70 hm³, cuando en el 2010 es de 54.68, el incremento se debe básicamente al incremento en la recarga inducida que se presenta en las localidades urbanas, principalmente en la ciudad de Huamantla y en el incremento en el agua residual recolectada y posteriormente tratada.

- Proyección de la oferta total de agua aprovechable en el acuífero de Huamantla (escenario inercial).

- Proyección sexenal de la oferta de agua residual tratada y sin tratar aprovechable en el acuífero de Huamantla (escenario inercial).

##### Escenario de máxima tecnificación (sustentable)

- Oferta de agua superficial aprovechable en el acuífero de Huamantla.

Como ya se mencionó al carecer la zona de estudio de Huamantla de ríos perennes, el escurrimiento virgen se considera nulo y por lo tanto no existen volúmenes de oferta de agua aprovechable; esto no significa que no exista escurrimiento en las partes altas de la cuenca, lo que sucede es que esta agua al llegar al valle se infiltra o se evapora y por lo tanto no se presentan escurrimientos fuera de la zona de estudio. Por otro lado, no existen almacenamientos de consideración dentro del valle de Huamantla.

- Oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Huamantla.

La oferta de agua subterránea aprovechable está conformada por la recarga natural (recarga por lluvia y entradas horizontales), por la recarga inducida (por pérdidas físicas de agua en las redes de agua potable y por la recarga inducida producida por el sobre-riego agrícola) y menos la descarga natural comprometida; de esta forma tenemos que para el año 2010 la recarga natural que recibe el acuífero de Huamantla es de 64.16 hm³, mientras que los retornos urbanos al acuífero son de 2.02 hm³ y los agrícolas de 3.94 hm³; por lo tanto el total de la oferta de agua subterránea actualmente es de 64.45 hm³; ahora bien, bajo un escenario sustentable en donde se incrementaran las eficiencias físicas tanto en los sistemas de agua potable (reducciones de pérdidas físicas al 20% en el 2040), como en los sistemas de riego (incrementar la eficiencia global del riego en 80.8%) y a lo largo de todo el periodo de planeación, y se redujera la superficie agrícola en un 28.6%, se tendría que los retornos urbanos al acuífero se reducirían gradualmente de 2.02 en 2010 a 1.69 en 2040, con solo reducir las pérdidas físicas gradualmente hasta alcanzar el 20 % en el 2040. Por otra parte, abría una muy amplia reducción en los retornos agrícolas al final del periodo, ya que aumentaría la eficiencia global en el riego (de 41.2% en el 2010, pasaría a 80.8 en el 2040) y una reducción en la frontera agrícola de riego de manera constante hasta alcanzar al 2040 una reducción total equivalente al 28.6% de la superficie actual de riego; esto implicaría que al final del periodo se tuviera un retorno inducido agrícola al acuífero de 1.46 hm³. A su vez la recarga natural comprometida en 2010 es de 13.6 hm³, se estima que bajo un escenario de máxima tecnificación las salidas horizontales se mantendrían constantes a lo largo del periodo de planeación. Por otro lado, como la recarga natural permanece constante a lo largo del periodo el volumen total de oferta de agua subterránea aprovechable pasaría de 50.6 hm³ en 2010 a 47.8 hm³ en 2040 bajo un escenario de máxima tecnificación, la reducción se debe básicamente al decremento en la recarga inducida al acuífero como consecuencia de la máxima tecnificación en el riego y en el mejoramiento de las eficiencias de los sistemas de agua potable de las localidades urbanas.

- Proyección de la oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Huamantla (escenario de máxima tecnificación).

- Proyección sexenal de la oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Huamantla (escenario de máxima tecnificación).

- Oferta de agua residual tratada y sin tratar aprovechable

Actualmente la zona del Valle de Huamantla trata el 88.5% del agua residual recolectada, dentro del escenario sustentable se alcanzaría una cobertura de tratamiento del 95%, de allí que al aumentar la población e incrementarse la cobertura de alcantarillado urbano se estaría recolectando al final del periodo de planeación (2040) un volumen de 9.85 hm³ de aguas residuales municipales (actualmente se recolecta 3.8 hm³), por lo que al incrementarse el tratamiento al 95% se produciría un volumen de agua residual tratada de 8.12 hm³ (actualmente en el 2010 es entre 3.28 y 3.39 hm³) y por lo tanto quedaría un volumen sin tratar de aproximadamente 1.72 hm³ (actualmente es de entre 0.42 y 0.46 hm³).

- Proyección de la oferta de agua residual tratada y sin tratar en el acuífero de Huamantla (escenario de máxima tecnificación).

- Proyección sexenal de la oferta de agua residual tratada y sin tratar aprovechable en el acuífero de Huamantla (escenario de máxima tecnificación).

- Oferta total de agua aprovechable en el acuífero de Huamantla

Al sumar los cuatro diferentes tipos de agua que se presentan como fuentes potenciales de oferta obtenemos un volumen total al año 2040 de 57.62 hm³, cuando en el 2010 es de 54.43, el incremento se debe básicamente al aumento en el agua residual recolectada y posteriormente tratada.

- Proyección de la oferta total de agua en el acuífero de Huamantla (escenario máxima tecnificación).

- Proyección sexenal de la oferta total de agua aprovechable en el acuífero de Huamantla (escenario máxima tecnificación).

#### Proyección de la oferta de agua dentro de la poligonal del acuífero Libres - Oriental, Puebla

Como la proyección de demanda de agua ya fue tratada en un capítulo anterior, en éste únicamente nos avocaremos a describir la proyección de la oferta de agua (en sus distintas modalidades) y para los dos diferentes escenarios (inercial y de máxima tecnificación).

##### Escenario inercial

- Oferta de agua superficial aprovechable.

La zona de estudio (Cuenca de Libres-Oriental) representa una zona muy amplia con precipitaciones importantes en las sierras que delimitan a esta cuenca, principalmente hacia los volcanes Malinche y Pico de Orizaba, sin embargo, la precipitación es de carácter estacional por lo cual las corrientes que se presentan en las sierras que delimitan al valle, son de carácter intermitente; por otra parte la geología de los materiales que rellenan al valle al ser muy permeables provocan que el agua de los arroyos que llegan al valle se infiltre. Es importante mencionar que en la parte central del valle se han formado un par de lagunas, las cuales a través de su tiempo geológico han producido la sedimentación de arcillas y limos, estos materiales relativamente impermeables provocan que la infiltración sea reducida, por una parte, y por otra y hasta antes de 1996 el nivel estático del agua subterránea afloraba en estos lagos, lo cual mantenía permanentemente llenos estos cuerpos de agua; con el paso de los años y debido a la explotación intensiva del agua subterránea, el nivel estático se localiza a más de 5 m de profundidad por debajo de las lagunas, esto ocasiona que las lagunas únicamente se llenen en temporada de lluvias y solo bajo precipitaciones extraordinarias. Actualmente (2010) las lagunas muestran en conjunto un volumen almacenado promedio de 43.13 hm³/año, ya descontando la evaporación anual que se registra, sin embargo existen años en los que las lagunas se secan totalmente y años en los que pueden duplicar el almacenamiento mencionado, también es importante mencionar que el alto contenido de sales en estos sistemas produce que el agua no pueda ser utilizada de manera directa para actividades productivas (agricultura, agua potable y/o industria). Bajo un escenario inercial en donde se continúe con la explotación intensiva del acuífero, el nivel estático descenderá paulatinamente por debajo de los 10 m por debajo de las lagunas, provocando que las precipitaciones anuales que se registren no sean suficientes para formar las lagunas, apenas el agua alcanzará para colmatar los paquetes de arcillas que se presentan en el lecho de estas lagunas. Resumiendo tenemos entonces que la oferta total aprovechable de agua superficial, únicamente se encuentra representada en la zona de estudio por el agua que se almacena en los sistemas lagunares y la cual es salobre, sendo éstos de 43.13 hm³/año y que bajo un escenario inercial se reducirían paulatinamente hasta ser cero en el año 2040.

- Proyección sexenal de la oferta de agua superficial aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario inercial).

- Proyección de la oferta de agua superficial aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario inercial).

- Oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental.

La oferta de agua subterránea aprovechable está conformada por la recarga natural (recarga por lluvia y entradas horizontales), por la recarga inducida (por pérdidas físicas de agua en las redes de agua potable y por la recarga inducida producida por el sobre-riego agrícola) y menos la descarga natural comprometida; de esta forma tenemos que para el año 2010 la recarga natural que recibe el acuífero de Libres-Oriental es de 295.2 hm³, mientras que los retornos urbanos al acuífero son de 2.77 hm³ y los agrícolas de 9.34 hm³; por lo tanto el total de la oferta de agua subterránea aprovechable es de 307.6 hm³; ahora bien, bajo un escenario inercial en donde se mantuvieran las mismas eficiencias físicas en los sistemas de agua potable, mientras que en los sistemas de riego se incrementaran de manera gradual tan solo 5 puntos porcentuales tanto las eficiencias de conducción, como las de aplicación; produciría que al final del periodo de planeación los retornos urbanos al acuífero aumentarían gradualmente, ya que se incrementaría la demanda de agua potable por el aumento de la población, esto implicaría que al final del periodo (2040) el volumen que retorna a acuíferos por pérdidas físicas en las redes sería de 3.44 hm³. Por otra parte, abría una ligera reducción en los retornos agrícolas al final del periodo, ya que aumentaría ligeramente la eficiencia global en el riego (de 42.7% en el 2010, pasaría a 49% en el 2040), esto implicaría que al final del periodo se tuviera un retorno inducido agrícola al acuífero de 8.13 hm³. Por su parte, la recarga natural también sufriría una reducción gradual, debido a que bajo un escenario inercial al incrementarse la extracción en el acuífero de Huamantla provocaría que el espesor saturado del acuífero disminuya y por lo tanto el volumen que se transfiere subterráneamente de éste acuífero al de Libres – Oriental también se reduzca gradualmente, por lo que la recarga natural pasaría de 295.2 hm³ en 2010 a 290.5 hm³ en 2040. Finalmente, la oferta total de agua subterránea, pasaría de 307.3 hm³ en 2010 a 302.1 hm³ en 2040, es decir abría una reducción de 5.2 hm³ en todo el periodo de planeación. Abría que tomar en cuenta que a la oferta total de agua subterránea descrita no se le han descontado los volúmenes naturales comprometidos, los cuales en 2010 son de 113.4 hm³ y para el 2040 se tiene contemplado que estos disminuyan gradualmente hasta alcanzar 21.5 hm³, bajo un escenario inercial; esto debido a que los niveles estáticos al alcanzar niveles mayores a los 10 m de profundidad, provocarían que la evapotranspiración freática sea cero en el año 2040; por lo tanto los únicos volúmenes comprometidos serían los correspondientes a los de los manantiales y a las salidas horizontales hacia los acuíferos de Perote-Zayaleta, Ver. y al del Valle de Tecamachalco, Pue. Estas salidas horizontales, también se verían afectadas bajo un escenario inercial, debido a que se reduciría gradualmente el espesor saturado del acuífero, por lo que las salidas subterráneas horizontales pasarían de 22.2 hm³ en 2010 a 20.7 hm³ en 2040. De esta forma tenemos que la oferta total aprovechable del acuífero Libres – Oriental pasaría de 193.9 hm³ en 2010 a 280.58 hm³ en el año 2040. Esto como resultado de peder los ecosistemas lagunares que actualmente se encuentran en peligro de desaparecer.

- Proyección de la oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario inercial).

- Proyección sexenal de la oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario inercial).

- Oferta de agua residual tratada y sin tratar aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental

Actualmente las localidades urbanas asentadas dentro de la zona del Valle de Libres – Oriental no trata sus aguas residuales recolectadas, dentro del escenario tendencial a lo más que se podría aspirara en el tratamiento de aguas residuales recolectadas, sería al 32% en el 2040, mientras que la cobertura de alcantarillado se mantendría en el mismo porcentaje (47.6%) por lo que al final del periodo de planeación (2040) se estaría recolectando un volumen de 4.96 hm³ de aguas residuales municipales (actualmente se recolecta 3.87 hm³), por lo que al tratarse el 32% de esta agua se tendría un volumen producido de agua residual tratada de 1.59 hm³ (actualmente en el 2010 es de 0 hm³) y por lo tanto quedaría un volumen sin tratar de aproximadamente 3.38 hm³ (actualmente es de 3.87 hm³).

- Proyección de la oferta de agua residual tratada y sin tratar en el acuífero de Libres-Oriental (escenario inercial).

- Proyección sexenal de la oferta de agua residual tratada y sin tratar aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario inercial).

- Oferta total de agua aprovechable en el acuífero de Libres Oriental

Al sumar los cuatro diferentes tipos de agua que se presentan como fuentes potenciales de oferta obtenemos un volumen total al año 2040 de 285.55 hm³, cuando en el 2010 es de 240.99, el incremento se debe básicamente a que la descarga comprometida como evapotranspiración de los ecosistemas acuáticos, desaparecerían al profundizarse el nivel estático por debajo de las zonas lagunares, por lo que el aumento es a costa de la pérdida gradual de la biodiversidad de los ecosistemas lagunares, hasta alcanzar la pérdida total de ellos en el 2040; por otra parte, también el incremento es producido por el aumento en la recarga inducida que se presenta en las localidades urbanas, básicamente en la ciudad de Huamantla y en el incremento en el agua residual recolectada y posteriormente tratada.

- Proyección sexenal de la oferta total de agua aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario inercial).

- Proyección de la oferta total de agua aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario inercial).

##### Escenario de máxima tecnificación (sustentable)

- Oferta de agua superficial aprovechable en el acuífero de Libres Oriental.

Como ya se mencionó la zona de estudio (Cuenca de Libres-Oriental) representa una zona muy amplia con precipitaciones importantes en las sierras que delimitan a esta cuenca, principalmente hacia los volcanes Malinche y Pico de Orizaba, sin embargo, la precipitación es de carácter estacional por lo cual las corrientes que se presentan en las sierras que delimitan al valle, son de carácter intermitente; mientras que la geología de los materiales que rellenan al valle (piroclastos) al ser muy permeables provocan que el agua de los arroyos que llegan al valle se infiltre o se evapore, ya que no existen salidas hacia otras cuencas. Es importante mencionar que en la parte central del valle se han formado un par de lagunas, las cuales a través de su tiempo geológico han producido la sedimentación de arcillas y limos, estos materiales relativamente impermeables provocan que la infiltración sea reducida, por una parte, y por otra y hasta antes de 1996 el nivel estático del agua subterránea afloraba en estos lagos, lo cual mantenía permanentemente llenos estos cuerpos de agua; con el paso de los años y debido a la explotación intensiva del agua subterránea, el nivel estático se localiza a más de 5 m de profundidad por debajo de las lagunas, esto ha ocasionado que las lagunas únicamente se llenen en temporada de lluvias y solo bajo precipitaciones extraordinarias. Actualmente (2010) las lagunas muestran en conjunto un volumen almacenado promedio de 43 y 47 hm³/año, ya descontando la evaporación anual que se registra, sin embargo existen años en los que las lagunas se secan totalmente y años en los que pueden duplicar el almacenamiento mencionado, también es importante mencionar que el alto contenido de sales en estos sistemas produce que el agua no pueda ser utilizada de manera directa para actividades productivas (agricultura, agua potable y/o industria). Bajo un escenario de máxima tecnificación en donde la explotación del acuífero se realice de manera sustentable, el nivel estático aumentaría paulatinamente hasta alcanzar el metro por debajo de las lagunas, provocando que las precipitaciones anuales que se registren al no tener que colmatar las arcillas de su lecho sean suficientes para formar las lagunas de una manera similar a la que existía hasta antes de 1996. Resumiendo tenemos entonces que la oferta total aprovechable de agua superficial, únicamente se encuentra representada en la zona de estudio por el agua que se almacena en los sistemas lagunares y la cual es salobre, siendo este volumen de entre 43 y 47 hm³/año y que bajo un escenario de máxima tecnificación aumentaría paulatinamente el volumen almacenado en estas lagunas hasta alcanzar los 75 hm³ en 2040.

- Proyección sexenal de la oferta de agua superficial aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario de máxima tecnificación).

- Proyección de la oferta de agua superficial aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario de máxima tecnificación).

- Oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental.

La oferta de agua subterránea aprovechable está conformada por la recarga natural (recarga por lluvia y entradas horizontales), por la recarga inducida (por pérdidas físicas de agua en las redes de agua potable y por la recarga inducida producida por el sobre-riego agrícola) y menos la descarga natural comprometida; de esta forma tenemos que para el año 2010 la recarga natural que recibe el acuífero de Libres-Oriental es de entre 295.5 hm³, mientras que los retornos urbanos al acuífero son de 2.7 hm³ y los agrícolas de 9.4 hm³; por lo tanto el total de la oferta de agua subterránea es de 307.6 hm³; ahora bien, bajo un escenario de máxima tecnificación en donde se incrementaran las eficiencias físicas en los sistemas de agua potable hasta alcanzar coberturas del 99% en localidades urbanas y se tuvieran perdidas físicas de 20% al año 2040 y se mantuvieran las dotaciones urbanas de agua potable en 263 l/s, se tendría una disminución gradual en la recarga inducida de sistemas urbanos hasta alcanzar 1.87 hm³ en el año 2040 (actualmente es de 2.7 hm³); por otra parte si se incrementara gradualmente la eficiencia en los sistemas de riego hasta alcanzar el valor máximo de la eficiencia global en el año 2040 del 80.8%, se tendría una reducción en la recarga inducida por el riego agrícola en 4.54 hm³ (actualmente es de 9.43 hm³), cabe señalar que la superficie agrícola de riego se mantendría sin cambios a lo largo de todo el periodo de planeación. Por su parte, la recarga natural bajo un escenario de máxima tecnificación no sufriría cambio alguno, ni por parte de la recarga por precipitación en el valle, ni por las entradas horizontales de las sierras, ni las que provienen del acuífero de Huamantla, por lo tanto la recarga natural quedaría en 295 hm³/año a lo largo de todo el periodo de planeación. Abría que tomar en cuenta que a la oferta total de agua subterránea descrita no se le han descontado los volúmenes naturales comprometidos, los cuales en 2010 son de entre 113 y 122 hm³ y para el 2040 se tiene contemplado que estos se incrementen gradualmente hasta alcanzar 166.1 hm³, bajo un escenario de máxima tecnificación; esto debido a que los niveles estáticos al alcanzar niveles cercanos al metro de profundidad, provocarían que la evapotranspiración freática se incremente gradualmente hasta alcanzar su máximo en el año 2040 (143 hm³ volumen similar al evapotranspirado en el año de 1996) y que beneficiarían a los ecosistemas lagunares; por otro lado, las salidas horizontales a los acuíferos de Perote-Zayaleta, Ver. y al del Valle de Tecamachalco, Pue. se mantendrían sin cambios a lo largo de todo el periodo de planeación (22.3 hm³/año). De esta forma tenemos que la oferta total aprovechable del acuífero Libres – Oriental pasaría de 184.68 hm³ en 2010 a 135.86 hm³ en el año 2040. Esto como resultado de ceder agua en beneficio de los ecosistemas lagunares que actualmente se encuentran en peligro de desaparecer.

- Proyección sexenal de la oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario de máxima tecnificación).

- Proyección de la oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario de máxima tecnificación).

- Oferta de agua residual tratada y sin tratar aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental

Actualmente las localidades urbanas asentadas dentro de la zona del Valle de Libres – Oriental no tratan sus aguas residuales recolectadas, dentro del escenario de máxima tecnificación se podría aspirara a alcanar una cobertura de tratamiento del 74% en el 2040, mientras que la cobertura de alcantarillado podría alcanzar hasta el 90.2%, por lo que al final del periodo de planeación (2040) se estaría recolectando un volumen de 10.60 hm³ de aguas residuales municipales (actualmente se recolecta 4.25 hm³), por lo que al tratarse el 74% de esta agua se tendría un volumen producido de agua residual tratada de 7.85 hm³ (actualmente en el 2010 es de 0 hm³) y por lo tanto quedaría un volumen sin tratar de aproximadamente de 2.76 hm³ (actualmente es de 4.25 hm³).

- Proyección sexenal de la oferta de agua residual tratada y sin tratar aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario de máxima tecnificación).

- Proyección de la oferta de agua residual tratada y sin tratar en el acuífero de Libres-Oriental (escenario máxima tecnificación).

- Oferta total de agua aprovechable en el acuífero de Libres Oriental

Al sumar los cuatro diferentes tipos de agua que se presentan como fuentes potenciales de oferta obtenemos un volumen total al año 2040 de 221.46 hm³, cuando en el 2010 es de entre 236 y 241, el decremento se debe básicamente a que la descarga comprometida como evapotranspiración de los ecosistemas acuáticos se incrementaría hasta alcanzar los valores que tenía en el año de 1996 en donde las lagunas presentaban almacenamiento en todo el año (eran perennes), esta reducción de la oferta sería en beneficio de la biodiversidad de los ecosistemas lagunares.

- Proyección sexenal de la oferta total de agua aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario de máxima tecnificación).

- Proyección de la oferta total de agua aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental (escenario de máxima tecnificación).

#### Proyección de la oferta de agua dentro de la poligonal del acuífero Perote - Zayaleta, Veracruz

Como la proyección de la demanda de agua ya fue tratada en un capítulo anterior, en éste únicamente se describirá la proyección de la oferta de agua (en sus distintas modalidades) y para los dos diferentes escenarios (inercial y de máxima tecnificación).

##### Escenario inercial

- Oferta de agua superficial aprovechable en el acuífero de Perote-Zayaleta.

La zona de estudio (Perote-Zayaleta) representa una zona muy amplia con precipitaciones importantes en las sierras que delimitan a esta cuenca, principalmente en la porción oriente donde se localiza el volcán Cofre de Perote y en la parte baja del valle donde se encuentra la Localidad de Altotonga, Ver, sin embargo, la precipitación es de carácter estacional por lo cual las corrientes que se presentan en las sierras que delimitan al valle, son de carácter intermitente; por otra parte la geología de los materiales que rellenan al valle (piroclastos) al ser muy permeables provocan que el agua de los arroyos cuando llegan al valle se infiltren. Aunque existen una serie de arroyos perennes (subcuencas 15 y 11), cuyo escurrimiento virgen conjunto es de 26.6 hm³/año, básicamente el escurrimiento de la cuenca 15 no se aprovecha porque ocurre en la parte más baja de la Cuenca (Zona de Altotonga).

Bajo un escenario inercial el escurrimiento se mantendría sin cambios a lo largo de todo el periodo de planeación.

- Proyección sexenal de la oferta de agua superficial aprovechable en el acuífero de Perote- Zayaleta (escenario inercial).

- Oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero Perote-Zayaleta.

La oferta de agua subterránea aprovechable está conformada por la recarga natural (recarga por lluvia y entradas horizontales), por la recarga inducida (por pérdidas físicas de agua en las redes de agua potable y por la recarga inducida producida por el sobre-riego agrícola) y descontando la descarga natural comprometida; de esta forma tenemos que para el año 2010 la recarga natural que recibe el acuífero Perote - Zayaleta es de 153.7 hm³, mientras que los retornos urbanos al acuífero son de 2.0 hm³ y los agrícolas de 0.6 hm³; por lo tanto la oferta total de agua subterránea es de 156.4 hm³; ahora bien, bajo un escenario inercial en donde se mantuvieran las mismas eficiencias físicas en los sistemas de agua potable y en los sistemas de riego; se tendría que al final del periodo de planeación los retornos urbanos al acuífero aumentarían gradualmente, ya que se incrementaría la demanda de agua potable por el aumento de la población, esto ocasionaría que al final del periodo (2040) el volumen que retorna a acuíferos por pérdidas físicas en las redes sería de 3.5 hm³. Por otra parte, abría un ligero aumento en los retornos agrícolas al final del periodo, ya que se incrementaría la superficie agrícola de riego en alrededor de 1000 ha y como se mantendrían los mismos niveles de eficiencia global (80.8%), produciría que al final del periodo se tuviera un retorno inducido agrícola al acuífero de 0.7 hm³. Por su parte, la recarga natural también sufriría una reducción gradual, debido a que bajo un escenario inercial al incrementarse la extracción en el acuífero de Libres - Oriental habría un descenso en el espesor saturado del acuífero y por lo tanto el volumen que se transfiere subterráneamente de éste acuífero al de Perote-Zayaleta también se reduzca gradualmente, por lo que la recarga natural pasaría de 153.7 hm³ en 2010 a 152.4 hm³ en 2040. Finalmente, la oferta total de agua subterránea, pasaría de 156.4 hm³ en 2010 a 156.6 hm³ en 2040, es decir abría un aumento de 0.23 hm³ en todo el periodo de planeación. Abría que tomar en cuenta que a la oferta total de agua subterránea descrita no se le han descontado los volúmenes naturales comprometidos, los cuales en 2010 son de 74.8 hm³ y para el 2040 se tiene contemplado que estos disminuyan gradualmente hasta alcanzar 73.7 hm³, bajo un escenario inercial; esto debido a que se incrementaría la extracción de agua subterránea al aumentarse la superficie agrícola de riego y al aumentar la población.

Las salidas horizontales, también se verían afectadas bajo un escenario inercial, debido a que se reduciría gradualmente el espesor saturado del acuífero, por lo que las salidas subterráneas horizontales pasarían de 74.8 hm³ en 2010 a 73.7 hm³ en 2040. De esta forma tenemos que la oferta total aprovechable del acuífero Perote-Zayaleta pasaría de 81.6 hm³ en 2010 a 82.9 hm³ en el año 2040. Este incremento es resultado de aumentar la superficie de riego y del aumento en el abastecimiento de la población, manteniendo el mismo porcentaje de pérdidas en las redes de agua potable urbanas.

- Proyección de la oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Perote-Zayaleta (escenario inercial).

- Proyección sexenal de la oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero de Perote-Zayaleta (escenario inercial).

- Oferta de agua residual tratada y sin tratar aprovechable en el acuífero de Libres-Oriental

Actualmente las localidades urbanas asentadas dentro de la zona de Perote - Zayaleta no trata sus aguas residuales recolectadas, dentro del escenario tendencial a lo más que se podría aspirar en el tratamiento de aguas residuales recolectadas, sería al 35% en el 2040, mientras que la cobertura de alcantarillado en localidades urbanas se mantendría en el mismo porcentaje (85.3%) por lo que al final del periodo de planeación (2040) se estaría recolectando un volumen de 8.22 hm³ de aguas residuales municipales (actualmente se recolecta 4.99 hm³), por lo que al tratarse el 35% de esta agua se tendría un volumen producido de agua residual tratada de 2.88 hm³ (actualmente en el 2010 es de 0 hm³) y por lo tanto quedaría un volumen sin tratar de aproximadamente 5.35 hm³ (actualmente es de 4.88 hm³).

- Proyección de la oferta de agua residual tratada y sin tratar en el acuífero de Perote-Zayaleta (escenario inercial).

- Proyección sexenal de la oferta de agua residual tratada y sin tratar aprovechable en el acuífero Perote-Zayaleta (escenario inercial).

- Oferta total de agua aprovechable en el acuífero Perote-Zayaleta

Al sumar los cuatro diferentes tipos de agua que se presentan como fuentes potenciales de oferta obtenemos un volumen total al año 2040 de 117.7 hm³, cuando en el 2010 es de 113.2, el incremento se debe básicamente a tres factores; por una parte el aumento de la población urbana al demandar más agua potable y al mantenerse los mismos porcentajes de pérdidas físicas en las redes provocan una mayor recarga inducida al acuífero; segundo, al aumentar la superficie agrícola de riego en un 33% provoca que también los retornos de riego al acuífero aumenten en la misma proporción; finalmente, al incrementarse la población urbana y mantenerse la misma cobertura de alcantarillado ocasiona que se incremente el agua residual recolectada y posteriormente el tratamiento de una parte de la misma. Obviamente al incrementarse la oferta total de agua, disminuye el volumen natural comprometido, principalmente en lo conducente a las salidas horizontales comprometidas.

- Proyección sexenal de la oferta total de agua aprovechable en el acuífero de Perote-Zayaleta (escenario inercial).

- Proyección de la oferta total de agua aprovechable en el acuífero Perote- Zayaleta (escenario inercial).

##### Escenario de máxima tecnificación (sustentable)

- Oferta de agua superficial aprovechable en el acuífero de Perote-Zayaleta.

La zona de estudio (Perote-Zayaleta) representa una zona con precipitaciones importantes en las sierras que delimitan a esta cuenca, principalmente en la porción oriente donde se localiza el volcán Cofre de Perote y en la parte baja del valle donde se encuentra la Localidad de Altotonga, Ver, sin embargo, la precipitación es de carácter estacional por lo cual las corrientes que se presentan en las sierras que delimitan al valle, son de carácter intermitente; por otra parte la geología de los materiales que rellenan al valle (piroclastos) al ser muy permeables provocan que el agua de los arroyos cuando llegan al valle se infiltren. Aunque existen una serie de arroyos perennes  en las subcuencas 15 y 11, cuyo escurrimiento virgen conjunto es de 26.6 hm³/año, aunque básicamente el escurrimiento de la cuenca 15 no se aprovecha porque ocurre en la parte más baja de la Cuenca (Zona de Altotonga).

Bajo un escenario inercial y de máxima tecnificación el escurrimiento se mantendría sin cambios a lo largo de todo el periodo de planeación.

- Proyección sexenal de la oferta de agua superficial aprovechable en el acuífero Perote- Zayaleta (escenario de máxima tecnificación).

- Oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero Perote-Zayaleta.

La oferta de agua subterránea aprovechable como ya se mencionó está conformada por la recarga natural (recarga por lluvia y entradas horizontales), por la recarga inducida (por pérdidas físicas de agua en las redes de agua potable y por la recarga inducida producida por el sobre-riego agrícola) y descontando la descarga natural comprometida; de esta forma tenemos que para el año 2010 la recarga natural que recibe el acuífero Perote-Zayaleta es 153.8 hm³, mientras que los retornos urbanos al acuífero son de 2.0 hm³ y los agrícolas de 0.6 hm³; por lo tanto el total de la oferta de agua subterránea es de 156.4 hm³; ahora bien, bajo un escenario de máxima tecnificación en donde se incrementaran las eficiencias físicas en los sistemas de agua potable hasta alcanzar coberturas del 99% en localidades urbanas y se tuvieran perdidas físicas de 20% al año 2040 (actualmente son de 40.4%) y se redujeran las dotaciones urbanas de agua potable a 300 l/s, se tendría una disminución gradual en la recarga inducida de sistemas urbanos hasta alcanzar 1.65 hm³ en el año 2040 (actualmente es de 2.0 hm³); por otra parte, si se mantuviera la misma eficiencia global en los sistemas de riego en 80.8% yo se incrementara la superficie agrícola de riego se tendría un aumento gradual en la recarga inducida por el riego agrícola hasta alcanzar 0.73 hm³ (actualmente es de 0.56 hm³), cabe señalar que la superficie agrícola de riego se podría incrementar gradualmente en un 33% a lo largo de todo el periodo de planeación. Por su parte, la recarga natural bajo un escenario de máxima tecnificación no sufriría cambio alguno, ni por parte de la recarga por precipitación en el valle, ni por las entradas horizontales de las sierras, ni las que provienen del acuífero de Libres - Oriental, por lo tanto la recarga natural quedaría en 153.8 hm³/año a lo largo de todo el periodo de planeación. Abría que tomar en cuenta que a la oferta total de agua subterránea descrita no se le han descontado los volúmenes naturales comprometidos, los cuales en 2010 son de 74.9 hm³ y para el 2040 se tiene contemplado que estos se mantengan sin cambios significativos bajo un escenario de máxima tecnificación. De esta forma tenemos que la oferta total aprovechable del acuífero Perote-Zayaleta pasaría de 81.5 hm³ en 2010 a 81.3 hm³ en el año 2040.

- Proyección sexenal de la oferta de agua subterránea aprovechable en el acuífero Perote- Zayaleta (escenario de máxima tecnificación).

- Oferta de agua residual tratada y sin tratar aprovechable en el acuífero Perote-Zayaleta

Actualmente las localidades urbanas asentadas dentro de la zona de Perote-Zayaleta no tratan sus aguas residuales recolectadas, dentro del escenario de máxima tecnificación se podría alcanzar gradualmente una cobertura de tratamiento del 74% en el 2040, mientras que la cobertura de alcantarillado podría llegar hasta el 92.6%, por lo que al final del periodo de planeación (2040) se estaría recolectando un volumen de 9.6 hm³ de aguas residuales municipales (actualmente se recolecta 5.0 hm³), por lo que al tratarse el 74% de esta agua se tendría un volumen producido de agua residual tratada de 7.5 (actualmente en el 2010 es de 0 hm³) y por lo tanto quedaría un volumen sin tratar de aproximadamente de 2.2 hm³ (actualmente es de 5.0 hm³).

- Proyección sexenal de la oferta de agua residual tratada y sin tratar aprovechable en el acuífero Perote- Zayaleta (escenario de máxima tecnificación).

- Proyección de la oferta de agua residual tratada y sin tratar en el acuífero Perote- Zayaleta (escenario máxima tecnificación).

- Oferta total de agua aprovechable en el acuífero Perote-Zayaleta

Al sumar los cuatro diferentes tipos de agua que se presentan como fuentes potenciales de oferta obtenemos un volumen total al año 2040 de 117.5 hm³, cuando en el 2010 es de 113.2, el incremento se debe básicamente a dos factores; al aumentar la superficie agrícola de riego en un 33% provoca que también los retornos de riego al acuífero aumenten en la misma proporción; finalmente, al incrementarse la población urbana e incrementarse la cobertura de alcantarillado ocasiona que se incremente el agua residual recolectada y posteriormente el tratamiento de una parte de la misma.

- Proyección sexenal de la oferta total de agua aprovechable en el acuífero Perote- Zayaleta (escenario de máxima tecnificación).

- Proyección de la oferta total de agua aprovechable en el acuífero Perote- Zayaleta (escenario de máxima tecnificación).

### Demandas Agricolas sobre el acuífero

#### Disponibilidad de agua subterránea

Los estudios de balances geohidrológicos realizados en los acuíferos de Huamantla Tlaxcala, en el de Libres-Oriental Puebla y, en el de Perote-Zalayeta arrojan disponibilidad por un volumen del orden de 59.8 millones de m3 y un volumen concesionado para la agricultura del orden de 206 millones de m3.

- Volúmenes concesionados e inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), por tipo de uso y por entidad federativa.

| Uso | Total | Libres- Oriental | Huamantla | Perote-Zalayeta | Sin acuífero | Aprovecha- mientos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agrícola | 206,060,410.6 | 132,546,147.2 | 39,761,909.2 | 19,705,670.2 | 14,046,684.0 | 1,105 |
| Publico urbano | 22,546,467.9 | 10,122,726.7 | 8,917,323.0 | 777,710.3 | 2,728,708.0 | 2140 |
| Industrial | 4,204,572.0 | 2,116,324.0 | 1,482,596.0 | 480,652.0 | 125,000.0 | 21 |
| Pecuario | 970,245.0 | 329,637.0 |  | 640,608.0 |  | 15 |
| Servicios | 251,133.0 | 119,627.0 | 131,506.0 |  |  | 8 |
| Domestico | 10,512.3 | 5,552.3 | 4,960.0 |  |  | 14 |
| Múltiples | 117,364.0 | 584.0 | 39,420.0 | 77,360.0 |  | 3 |
| Acuacultura | 6,289.0 | 6,289.0 |  |  |  | 1 |
| Total | 234,166,993.8 | 145,246,887.1 | 50,337,714.2 | 21,682,000.5 | 16,900,392.0 | 1,381 |

Fuente: Generación propia IGH, basa en información proporcionada del REPDA a julio de 2009

El uso agrícola representa el 88.3% del volumen concesionado, le siguen el uso público urbano y el industrial con el 9.4% y 1.71% respectivamente, muy lejos de quedan los usos pecuario, servicio, doméstico, múltiple y acuícola.

El mayor usuario en cada acuífero es el uso agrícola, le siguen el uso público urbano también en cada acuífero, sin embargo, es interesante observar que la relación entre ambos usos es casi de 9:1 (206.1 Mm3/año uso agrícola / 22.5 Mm3 año público urbano).

#### Requerimientos de riego

Para el caso del acuífero Libres-Oriental, en el estado de Puebla, y del acuífero Perote-Zalayeta, en el estado de Veracruz los requerimientos de riego netos se  calcularon utilizando el programa de cómputo RASPAWIN con el método de  Blaney y Criddle modificado por Phelan, se determinó el requerimiento de riego neto  para los principales cultivos para ambos acuíferos. Para el caso del acuífero de Tlaxcala, dada su similitud,  se utilizaran los resultados obtenidos para Puebla.

- Estimación del requerimiento de riego neto para los cultivos de la región de Libres-Oriental, Puebla.

| Cultivo | Fecha de siembra | Ciclo Vegetativo (días) | Requerimiento de Riego Neto (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Col | 15 nov | 120 | 279.0 |
| Haba | 15 nov | 150 | 346.5 |
| Calabacita | 1° abr | 120 | 276.5 |
| Frijol | 1° abr | 110 | 187.4 |
| Cilantro | 1° may | 70 | 140.8 |
| Maíz grano | 1° abr | 150 | 342.5 |
| Lechuga | 1° abr | 90 | 185.5 |
| Alfalfa | 1° sep | 365 | 947.3 |
| Promedio Cíclicos | - | 116 | 251.2 |
| Promedio Perennes |  | 365 | 947.3 |

Fuente: Plan Director de la  Sociedad de Responsabilidad Limitada de Productores Agrícolas de Riego Atoyac Izta del estado de Puebla

- Estimación del requerimiento de riego neto para los cultivos de la región de Perote-Zalayeta

| Cultivo | Fecha de siembra |  | Ciclo Vegetativo (días) |  | Requerimiento de Riego (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papa | 1° abril | 150 |  | 310.8 |  |
| Zanahoria | 1° junio | 120 |  | 189.5 |  |
| Maíz grano | 15 marzo | 180 |  | 443.1 |  |
| Haba grano | 1° abril | 120 |  | 235.2 |  |
| Promedio Cíclicos |  | 142 |  | 294.7 |  |

Fuente: Plan director de las unidades de riego que integran la SRL “Desarrollo Sustentable del Valle de Perote, (UR Valle de Perote), Ver. Universidad Autónoma Chapingo Diciembre de 2008

En el caso del acuífero Libres-Oriental, se considera que un 60% de la superficie cuenta con tecnificación del riego. Se estiman los siguientes valores de eficiencias de conducción y aplicación a partir de los datos anotados en el Plan Director de la  Sociedad de Responsabilidad Limitada de Productores Agrícolas de Riego Atoyac Izta del estado de Puebla, se tiene:

Eficiencia de conducción:			65%

Eficiencia de aplicación:			65%.

Por lo que se estima que la eficiencia total actual para el acuífero Libres-Oriental:

Eficiencia total 42%

La información disponible para el acuífero de Tlaxcala es escasa, por un lado, el plan de riegos para el año agrícola del Distrito de Riego 056 Atoyac-Zahuapan, ubicado fuera del acuífero de Huamantla considera una eficiencia de conducción del 59%.

Los datos obtenidos en entrevistas de campo, corroborada con personal que atiende los programas de apoyo, estiman que un 50% de la superficie bajo riego en el acuífero de Huamantla cuenta con tecnificación. Se estima la eficiencia total de acuerdo a los siguientes valores:

Eficiencia de conducción:			65%

Eficiencia de aplicación:			60%.

Por lo que se estima que la eficiencia total actual para Huamantla, Tlaxcala:

Eficiencia total 39%

Sobre las eficiencias de conducción y aplicación en  que se tiene en el acuífero Perote-Zalayeta, se considera que  son más altas que para el caso de Puebla y Tlaxcala, debido a que presentan un alto porcentaje de superficie con tecnificación del riego. Por esto los tramos de conducción que parten de los pozos de bombeo a los equipos de riego o hidrantes se encuentran entubado, se puede estimar que dadas las condiciones físicas de esta red, se tiene una eficiencia de conducción del 95%

Ec = 0.95

En base a la literatura sobre sistemas de riego por aspersión, los que son de reciente adquisición y están funcionando de manera adecuada, por lo que se estima esta eficiencia en un valor de 85%.

Ea = 0.85

La eficiencia total de las Unidades de Riego del Valle de Perote, se calcula multiplicando la eficiencia de conducción (Ec) por la eficiencia de aplicación (Ea), por lo que:

Eficiencia total = 80.7%

- Índices de tecnificación del riego en las UR Valle de Perote

| Tecnificación |  | Superficie (ha) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspersión | Pivote central | 2,047.0 | 37.9 |
|  | Avance central | 418.0 | 7.7 |
|  | Aspersión portátil | 217.0 | 4.0 |
| Localizado | Goteo | 83.0 | 1.5 |
| Subtotal Riego |  | 2,765.0 | 51.1 |
| Área de Temporal |  | 2,638.9 | 48.9 |
| TOTAL |  | 5,403.9 | 100.0 |

Fuente: Plan director de las unidades de riego que integran la SRL “Desarrollo Sustentable del Valle de Perote, (UR Valle de Perote), Ver. Universidad Autónoma Chapingo Diciembre de 2008

#### Demanda actual de volúmenes para el sector agrícola

La estimación de la demanda de agua para uso agrícola actual y su proyección en el corto, mediano y largo plazo representa una complicación mayor por varios motivos:

- Poca existencia de medidores en las fuentes de agua (pozos y aguas superficiales)

Puebla y Tlaxcala:	 21%

Veracruz:		 70%

- No existen registros sistemáticos de volúmenes utilizados en las Unidades de Riego en la región.

- Solo se dispone de la información sistemática de la superficie regada que  se reporta en los anuarios estadísticos del INEGI, algunos planes directores y por las estadísticas agrícolas, a parir del año agrícola 2004-05

- La información climatológica es incompleta en algunos casos

- La mayoría de los productores llevan registros incompletos de los consumos de energía eléctrica, horas de bombeo, etc.

- Los datos anotados a continuación se han obtenido en base a entrevistas directas con productores, tratando de que éstos sean representativos de los del acuífero.

- Se considera que la proporción actual entre cultivos cíclicos y perennes para cada estado se mantiene, para satisfacer las necesidades actuales de mercado (forrajes, granos y hortalizas).

La estimación de la demanda actual o un primer escenario considera además que la situación actual se mantiene, superficie de riego estable, apoyos hidroagrícolas con las tendencias actuales  en tecnificación del riego La demanda actual se mantiene en el corto plazo, es decir de 1 a 5 años

- Datos básicos para estimación de la demanda actual en el acuífero y por entidad federativa.

| Estado | Tipo de | Superficie | Distribución | RR neto | Ef Total | Volumen anual Mm3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cultivo | (ha) | (%) | (mm) | (%) | Demanda Actual | Concesión |
| Puebla | Cíclico | 16,320 | 82% | 251.2 |  | 97.0 |  |
|  | Perenne | 4,080 | 18% | 947.3 |  | 91.5 |  |
|  | Total | 20,400 | 100% | 390.4 | 42.0 | 188.5 | 132.6 |
| Tlaxcala | Cíclico | 7,644 | 90% | 251.2 |  | 49.2 |  |
|  | Perenne | 1,456 | 10% | 947.3 |  | 35.4 |  |
|  | Total | 9,100 | 100% | 362.6 | 39.0 | 84.6 | 39.8 |
| Ver | Cíclico | 3,000 | 100% | 294.7 |  | 10.9 |  |
|  | Perenne |  |  |  |  | - |  |
|  | Total | 3,000 | 100% | 294.7 | 80.7 | 10.9 | 19.7 |
| Total | Cíclico | 29,964 | 84% |  |  | 157.2 |  |
|  | Perenne | 5,536 | 16% |  |  | 126.9 |  |
|  | Total | 32,500 | 100% |  |  | 284.1 | 192.1 |

Se estima que la demanda actual de aguas subterráneas es del orden de los 284.1 Mm3 anuales, con una extracción de alrededor de 92.0 Mm3 superior al volumen concesionado, volumen que rebasa fácilmente los 59.8 Mm3 en que se estima la disponibilidad del agua subterránea.

Los estados de Puebla y Tlaxcala presentan extracciones estimadas que superan en 53 Mm3 anuales el volumen concesionado, el estado de Veracruz presenta condiciones similares al concesionado.

Las eficiencias de conducción, aplicación y total actuales y las factibles de obtener en el mediano plazo (5-10 años) y largo plazo (más de 10 años) considerando inversiones para alcanzar y mantener un 81% de eficiencia total en todo el acuífero, se resumen en la Tabla 4.28.

#### Percolación según sistemas de riego actuales y alternativos

Las eficiencias actuales son bajas, y su mejoramiento está ligado a la tecnificación del riego a nivel parcelario fundamentalmente y al mejoramiento de la conducción desde los pozos profundos.

En este caso, una parte importante de recarga del acuífero proviene de los volúmenes utilizados en exceso por el riego, situación que deberá tomarse en cuenta en la actualización de los balances geohidrológicos futuros.

- Eficiencias de conducción, aplicación y total actuales y las propuestas a alcanzar en el mediano y largo plazo

| Escenario/Estado | Eficiencia (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conducción | Aplicación | Total |
| Actual |  |  |  |
| Puebla | 65 | 65 | 42 |
| Tlaxcala | 65 | 60 | 39 |
| Veracruz | 95 | 85 | 81 |
| Mediano Plazo |  |  |  |
| Puebla | 75 | 70 | 52 |
| Tlaxcala | 75 | 65 | 48 |
| Veracruz | 95 | 85 | 81 |
| Largo Plazo |  |  |  |
| Puebla | 95 | 85 | 81 |
| Tlaxcala | 95 | 85 | 81 |
| Veracruz | 95 | 85 | 81 |

#### Demanda de volúmenes en el mediano plazo

Se considera conveniente hacer una segunda estimación de los volúmenes demandados en el mediano plazo, entre 5-10 años, considerando que aumentarán las tendencias de inversión en tecnificación del riego.

El escenario 2, muestra que mediante inversiones de tecnificación que logren elevar las eficiencias actuales del 39% al 48% en el caso de Tlaxcala, del 42% al 52% en Puebla y mantener las eficiencias en el estado de Veracruz posible tener un decremento en volúmenes consumidos del orden del 30%, situación que conduciría a tener extracciones más acordes a la disponibilidad.

Es conveniente enfatizar que para el caso de Tlaxcala se requiere revisar con mayor detalle los requerimientos socioeconómicos para incentivar las inversiones en el mediano plazo en apoyo al campo y en tecnificación.

Este escenario toma en consideración de inversiones en tecnificación del orden de $35,000 por hectárea en una superficie del orden de 10,000 ha para un monto de inversión del orden de $350´000,000.00 MN.

- Datos básicos para estimación de la demanda en el mediano plazo en el acuífero por entidad federativa.

| Estado | Tipo de | Superficie | Distribución | RR neto | Ef Total | Volumen anual Mm3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cultivo | (ha) | (%) | (mm) | (%) | Demanda | Concesión |
| Puebla | Cíclico | 16,320 | 82% | 251.2 |  | 78.1 |  |
|  | Perenne | 4,080 | 18% | 947.3 |  | 79.3 |  |
|  | Total | 20,400 | 100% | 390.4 | 52.5 | 157.4 | 132.6 |
| Tlaxcala | Cíclico | 7,644 | 90% | 251.2 |  | 39.4 |  |
|  | Perenne | 1,456 | 10% | 947.3 |  | 17.1 |  |
|  | Total | 9,100 | 100% | 362.6 | 48.8 | 56.5 | 39.8 |
| Ver | Cíclico | 3,000 | 100% | 294.7 |  | 10.9 |  |
|  | Perenne |  |  |  |  | - |  |
|  | Total | 3,000 | 100% | 294.7 | 80.7 | 10.9 | 19.7 |
| Total | Cíclico | 29,964 | 84% |  |  | 128.4 |  |
|  | Perenne | 5,536 | 16% |  |  | 96.4 |  |
|  | Total | 32,500 | 100% |  |  | 224.8 | 191.1 |

En este caso se estima que actualmente se extraerán del orden de 224.8 Mm3 anuales para uso agrícola, una explotación 33.7 Mm3 superior al volumen concesionado actualmente para riego. Sin embargo a nivel estatal Veracruz muestra una disponibilidad del 45% del volumen concesionado, que prácticamente puede duplicar la superficie actual bajo riego. Por otra parte Tlaxcala requiere de mejorar su eficiencia global sustancialmente para mantenerse dentro de la concesión.

#### Demanda de volúmenes en el largo plazo

El escenario de máxima tecnificación o largo plazo (más de 10 años) se hicieron las siguientes consideraciones

Eficiencia de aplicación promedio del agua de riego: 85%

Eficiencia de conducción del agua de riego: 95%

Eficiencia total: 81%

La superficie a sembrar se consideró estable en 32,500 ha y en un segundo caso un incremento de superficie del 40% equivalente a 45,500 ha

Este escenario toma en consideración inversiones del orden de $891 millones para el caso de mantener la superficie de riego constante, o bien si se incrementa en un 40% una inversión de alrededor de $1,387 millones MN y de realizar adicionalmente las acciones necesarias de apoyo a los productores, en particular del estado de Tlaxcala.

- Estimación de la demanda de volúmenes de uso agrícola en un escenario de máxima tecnificación, en el largo plazo (más de 10 años)

| Estado | Tipo de | Superficie (ha) |  | Distribución | Volumen (Mm3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cultivo | 40% más | Actual | Cíc-Perenne | Sup Actual | 40% más | Concesionado |
| Puebla | Cíclico | 23,420 | 16,320 | 82% | 50,769 | 71,076 |  |
|  | Perenne | 5,140 | 4,080 | 18% | 47,864 | 67,009 |  |
|  | Total | 28,560 | 20,400 | 100% | 98,632 | 138,085 | 132.6 |
| Tlaxcala | Cíclico | 11,470 | 7,644 | 90% | 23,779 | 33,291 |  |
|  | Perenne | 1,270 | 1,456 | 10% | 17,081 | 23,913 |  |
|  | Total | 12,740 | 9,100 | 100% | 40,860 | 57,204 | 39.8 |
| Ver | Cíclico | 4,200 | 3,000 | 100% | 10,949 | 15,328 |  |
|  | Perenne |  |  | % | - | - |  |
|  | Total | 4,200 | 3,000 | 100% | 10,949 | 15,328 | 19.7 |
| Total | Cíclico | 39,090 | 29,964 | 86% | 85,497 | 119,695 |  |
|  | Perenne | 6,410 | 5,536 | 14% | 64,944 | 90,922 |  |
|  | Total | 45,500 | 32,500 | 100% | 150,441 | 210.617 | 192.1 |

En el caso de que se lograra tecnificar el 100% de la superficie bajo riego y alcanzar una eficiencia total en el uso del agua del orden del 82%, es posible reducir la demanda a 150.4 Mm3, por debajo del volumen concesionado en 56 Mm3. Otra opción es que con esta eficiencia programada es posible incrementar en un 40% la superficie bajo riego, para utilizar 210.7 Mm3 anuales.

El caso de Tlaxcala debe de analizarse con mayor detalle para dimensionar los volúmenes consumidos, ya que requiere de tener la máxima tecnificación para poder regar la superficie actual con el volumen concesionado.

#### Costo de escenario máxima modernización y tecnificación del riego en el acuífero.

Plan director de las unidades de riego que integran la SRL “Desarrollo Sustentable del Valle de Perote, (UR Valle de Perote), Ver contempla la inversión de $198.2 millones MN, en acciones estructurales para la modernización y tecnificación total de la superficie de 4,100.6 ha. Este monto incluye una inversión importante para el establecimiento de 1 ha de invernaderos por un equivalente de $70,462.80 MN. Considerando exclusivamente la inversión en tecnificación del riego, perforación y rehabilitación de pozos y equipos de bombeo la inversión total sería del orden de $31,160.00 MN por hectárea, monto que para fines de estimación en los acuíferos de Huamantla y Libres-Oriental se tomó como $35,000.00/ha.

- Requerimiento de inversión en acciones estructurales para la modernización y tecnificación total de 4,100.6 hectáreas del acuífero Perote-Zayaleta

| Acción | Monto (miles de $) |
| --- | --- |
| Estructurales | 127,173.17 |
| Estaciones climatológicas | 587.19 |
| Invernadero (1ha) | 70,462.80 |
| Total | 198,223.16 |

Los valores de los indicadores de rentabilidad obtenidos del escenario de inversión presentado en el plan director de las UR Valle de Perote, son:

| VANS (Miles de $) | TIR (%) | B/C |
| --- | --- | --- |
| $209,732.46 | 35.1 | 1.47 |

Los indicadores de rentabilidad muestran que la inversión para modernizar y tecnificar la superficie bajo riego e incrementarla hasta 4,100.6 ha es viable. Sin embargo para evaluar los posibles riesgos que puedan presentarse ante la ejecución de los proyectos se realizó el análisis de sensibilidad, basado en revisar las principales variables de riesgos que podrían afectar la rentabilidad a partir del programa de inversión propuesto.

- Análisis de sensibilidad para diferentes indicadores de rentabilidad ante diferentes riesgos del proyecto de modernización y tecnificación de la zona de riego del acuífero Perote-Zayaleta.

| Riesgo / Indicador de Rentabilidad | Incremento (%) | VANS (Miles de $) | TIR (%) | B/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador de rentabilidad, ante un incremento en la inversión | 0 | $209,732.46 | 35.1 | 1.47 |
|  | 5 | $203,702.19 | 33.4 | 1.45 |
|  | 10 | $197,671.92 | 31.9 | 1.43 |
| Bajas de los precios del producto agrícola o baja demanda del producto obtenido | 0 | $209,732.46 | 35.1 | 1.47 |
|  | 5 | $114,510.56 | 23.8 | 1.26 |
|  | 10 | $ 19,288.66 | 13.9 | 1.04 |
| Incremento de los costos totales de producción | 0 | $209,732.46 | 35.1 | 1.47 |
|  | 5 | $158,873.29 | 28.9 | 1.32 |
|  | 10 | $108,014.11 | 23.1 | 1.20 |
| Variación en el ritmo de inversión | 0 años | $209,732.46 | 35.1 | 1.47 |
|  | 2 años | $185,138.97 | 34.9 | 1.47 |
|  | 3 años | $163,180.49 | 34.7 | 1.46 |

Fuente: Plan director de las unidades de riego que integran la SRL “Desarrollo Sustentable del Valle de Perote, (UR Valle de Perote), Ver. Universidad Autónoma Chapingo Diciembre de 2008

Puede concluirse en términos generales que incrementos anuales de 5% y 10% en el monto de la inversión, o bien de incremento de los costos totales de producción o un desfasamiento de 2 a 3 años en el ritmo de inversión manteniendo todos los demás valores iguales no afectan la viabilidad del proyecto.

Sin embargo sobre  las bajas de los precios del producto agrícola o baja demanda del producto obtenido del 5% reduce drásticamente su viabilidad, y del 10% la hace prácticamente inviable.

El Plan Director de la  Sociedad de Responsabilidad Limitada de Productores Agrícolas de Riego Atoyac-Izta del estado de Puebla, en su apartado de análisis económicos muestran que el proyecto de Inversión es viable y debe ejecutarse. La evaluación económica se realizó considerando una inversión de $61’442,010.00 para 3,068.5 ha de superficie física.

| VANS (Miles de $) | TIR (%) | B/C |
| --- | --- | --- |
| $196,321.00 | 20.50 | 3.2 |

Esta inversión considera un porcentaje elevado riego a baja presión y resulta en un costo de promedio de $20,100/ha a precios de 2006.

Con el fin de determinar los montos de inversión y para estimar que el escenario de máxima modernización y tecnificación de riego para el acuífero Huamantla-Libres-Oriental-Perote se considera una inversión de de $35,000/ha, precios de 2009.

## Aguas superficiales

La disponibilidad de aguas superficiales en estas cuencas, podría verse progresivamente limitada conforme se construyan pequeños aprovechamientos o embalses para intensificar el aprovechamiento de escurrimientos, sin embargo, ante lo accesible que resulta el agua subterránea, las fuentes superficiales continuarán siendo una opción exclusiva de aquellos usuarios que viven al pie de las principales sierras, que cuentan con manantiales u otros escurrimientos accesibles en sus inmediaciones, que cuente con su título de concesión o asignación vigente, dado que no existe volumen disponible de agua superficial (DOF, 07-12-2007)

Resulta de gran relevancia la valoración del equilibrio hidrológico en las lagunas.  Es imperativo evitar cualquier esquema de sobreexplotación ya sea local o regional, que conlleve a una pérdida de estos embalses o que modifique adversamente el esquema de funcionamiento hidrodinámico y con ello favorezca la migración de volúmenes de mala calidad desde las lagunas hacia el acuífero.

## Aguas residuales

La proyección de la disponibilidad de aguas residuales debe incrementarse como consecuencia de un uso más eficiente del agua, donde el incremento de la capacidad de recolección de aguas residuales, junto con el incremento de la dotación en zonas deficitarias, conlleven a una mayor producción de volúmenes de agua residual.  Sin embargo, es necesario que estos volúmenes sean tratados a través de plantas de tratamiento, de manera que cuenten con la calidad apropiada para su aplicación en el riego agrícola u otros usos.

NOM-011-CNA-2000, que establece el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales.

NOM-011-CNA-2000, que establece el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales.

NOM-011-CNA-2000, que establece el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales.