|  | COMISION NACIONAL DEL AGUA |  |
| --- | --- | --- |

| PUEBLA | TLAXCALA | VERACRUZ |
| --- | --- | --- |

Integración del

Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS), del Acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote, Estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz

6 de julio de 2001

| GERENCIA REGIONAL BALSAS Gerencia Estatal en Puebla Gerencia Estatal en Tlaxcala | GERENCIA REGIONAL GOLFO CENTRO | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS RURALES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Gerencia de Consejos de Cuenca Subgerencias de Programas Rurales y Participación Social Puebla, Tlaxcala y Veracruz. |
| --- | --- | --- |

INTRODUCCIÓN	2

l. EL ACUIFERO HUAMANTLA-LIBRES ORIENTAL-PEROTE	4

1.- ENTORNO REGIONAL	4

1.1. LOCALIZACIÓN	4

1.2. INTEGRACIÓN TERRITORIAL MUNICIPAL.	4

1.3. DEMOGRAFÍA.	5

1.4. FISIOGRAFÍA.	7

1.5. CLIMATOLOGÍA	9

2. EL RECURSO HIDRÁULICO.	11

2.1. HIDROLOGÍA.	11

2.2. PIEZOMETRÍA.	11

2.3. BALANCE HIDRÁULICO 	13

2.4. CALIDAD DEL AGUA.	17

2.5. ADMINISTACIÓN DEL AGUA	18

2.6. USOS DEL AGUA.	21

2.7. PROBLEMÁTICA HÍDRICA PREVALECIENTE.	25

ll. EL COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS (COTAS) DEL ACUÍFERO HUAMANTLA-LIBRES ORIENTAL-PEROTE.	26

1. MARCO GENERAL	26

1.1. PRESENTACIÓN	26

1.2. OBJETIVO	27

1.3. FUNCIONES	27

1.4. ESTRUCTURA	28

2.-BASES PARA LA CREACIÓN DEL COTAS DEL ACUÍFERO HUAMANTLA-LIBRES ORIENTAL-PEROTE.	30

2.1. INTEGRACIÓN	30

2.2.- ESTRUCTURA	31

2.3.- LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN	31

2.4. AGENDA PRELIMINAR DE TRABAJO.	32

3.- PERSPECTIVAS	32

ANEXO	34

# INTRODUCCIÓN

El agua es un recurso insuficiente en nuestro país y esta escasez se ve más acentuada en ciertas zonas, ya sea por la poca disponibilidad natural o por el alto grado de aprovechamiento a que se ha sometido. Esto es patente en las regiones norte, noreste, noroeste y centro del país.

La explotación de aguas subterráneas en México se ha dado de forma más intensa donde el agua superficial está plenamente comprometida o no existe permanentemente. En los acuíferos se sustenta principalmente el abastecimiento de agua potable de casi todas las grandes y medianas ciudades del centro y norte del país, casi la totalidad de la planta industrial mexicana y prácticamente la mitad de la agricultura de riego nacional.

El acuífero es compartido por diversos usuarios en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, se ha denominado genéricamente como Acuífero Huamantla-Libres-Oriental-Perote, que aunque si bien no esta sujeto a sobreexplotación regional, hay numerosas solicitudes hacia la Comisión Nacional del Agua, principalmente de usuarios del sector agrícola, para perforar nuevos aprovechamientos. Estas solicitudes son negadas, ya que el acuífero se encuentra en veda de control, de acuerdo con un decreto publicado el 19 de agosto de 1954; sin embargo hay una porción al norte del acuífero, ubicado en el estado de Veracruz, que está fuera del decreto de veda por lo que es considerada como zona de libre alumbramiento, lo que hace que por una parte existan restricciones sobre el uso y volúmenes de agua a extraer y por otro lado se favorezca la extracción del agua por estar en zona de libre alumbramiento.

Además de las numerosas demandas del sector agrícola existen algunos planteamientos por parte de los estados de Puebla y Tlaxcala para emplazar corredores industriales en la región del acuífero.

Cabe destacar, respecto al estado de Veracruz, la zona de del acuífero localizado en ese estado, fue considerada por mucho tiempo como una región sin agua, al perforar un pozo durante 1990 en el que se obtuvo un gasto de 60 l.p.s., se revaloraron las condiciones del subsuelo, concluyendo que el valle de Perote cuenta con un potencial importante, desarrollándose la agricultura de riego aplicando sistemas tecnificados. La explotación del agua subterránea en la porción Veracruzana del acuífero es relativamente reciente, no así en los estados de Puebla y Tlaxcala.

La actividad económica en la región donde se ubica el Acuífero de Huamantla-Libres-Oriental-Perote, está sustentada de manera importante en la agricultura, actividad a la que se dedica el 61% de la población económicamente activa. Actualmente los usos del agua se comparten entre las necesidades urbanas, la actividad agropecuaria y la industria.

Referente a la actividad industrial, se identifican tres municipios: Rafael Lara Grajales, Huamantla y Perote que en ese mismo orden de importancia, generan el 67.5 % de la producción bruta generada.

Dentro del estado de Tlaxcala, actualmente son incipientes los problemas por el uso y aprovechamiento del agua subterránea, previéndose a futuro una severa competencia por el recurso, lo que se agrava dado la veda existente para aprovechar las aguas, el creciente desarrollo de los sectores agrícola e industrial, el crecimiento de la población y los servicios que han traído como consecuencia una creciente demanda del recurso y zonas de concentración de aprovechamientos. Por otra parte han generado fuentes potenciales de contaminación, las cuales amenazan la calidad del agua, da tal forma que actualmente presenta vulnerabilidad han ser contaminado.

Es de esperarse que en el mediano plazo, se presentarán demandas adicionales para solventar las necesidades propias del crecimiento de la población y el mejoramiento de los servicios actualmente disponibles.

Se infiere que el control y distribución del agua subterránea será una labor que demandará un vigoroso esfuerzo sostenido, por lo que deberá contemplarse la organización de los usuarios del agua para mejorar el aprovechamiento del acuífero fomentando el uso racional y eficiente del recurso, impulsando la cultura del agua, así como fomentar la participación conjunta de todas aquellas instancias (gubernamentales y no gubernamentales) relacionadas con el quehacer del recurso hidráulico, para preservar el acuífero sin rebasar su capacidad de explotación y vigilar y controlar su calidad en un marco de planeación y participación.

# l. EL ACUÍFERO HUAMANTLA-LIBRES-ORIENTAL-PEROTE

## 1.- ENTORNO REGIONAL

### 1.1. LOCALIZACIÓN

El acuífero Huamantla-Libres-Oriental-Perote está ubicado entre los paralelos 18°57´23” y 19°42´28” de latitud norte, y entre los meridianos 97°09´00” y 98°02´17” de longitud oeste. Tiene una extensión superficial del orden de 5,000 km², distribuidos en la forma siguiente: 3,500 km² (62.3 %) en el Estado de Puebla, 970 km² (19.4 %) en el de Tlaxcala y 915 km² (18.3 %) en el de Veracruz.

### 1.2. INTEGRACIÓN TERRITORIAL MUNICIPAL.

Los municipios que se encuentran localizados parcial o totalmente sobre el acuífero son:

Estado de Puebla: comprende los municipios de: Acajete, Aljojuca, Cuyoaco, Cd. Serdán, Chichiquila, Chilchotla, Guadalupe Victoria, Ixtacamaxtitlán, Saltillo la Fragua, Libres, Mazapiltepec, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco,  Soltepec, Tepeyahualco de Hidalgo, Tlachichuca, y de forma parcial a Aquixtla, Atzitzintla, Chignautla, Esperanza, Tetela de Ocampo, Tlatlauquitepec, Zaragoza, Zacapoaxtla y Zautla.

Estado de Tlaxcala: municipios de Terrenate, Tocatlán, Xalostoc, Huamantla, Altzayanca, Cuapiaxtla, El Carmen Tequexquitla, Ixtenco y Trinidad Sánchez Santos. En forma total los municipios de Altzayanca, Cuapiaxtla, El Carmen Tequexquitla, Ixtenco y Trinidad Sánchez Santos y el resto solo en forma parcial.

Estado de Veracruz: municipios de: Perote, Jalacingo, Villa Aldama, y Altotonga.

### 1.3. DEMOGRAFÍA.

De acuerdo con el INEGI, la población asentada en la superficie que comprende al acuífero es del orden de 582,046 habitantes, distribuidos, de la manera siguiente:

| ESTADO | POBLACION |
| --- | --- |
| PUEBLA | 375,006 |
| TLAXCALA | 151,347 |
| VERACRUZ | 55,693 |
| TOTAL | 582,046 |

La población se encuentra distribuida en términos porcentuales, de la siguiente manera:

A nivel municipal la población se localiza de la siguiente manera:

| NO | CLV. MPIO. INEGI | MUNICIPIO | ESTADO | CENSO 2000 (HABITANTES) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21001 | ACAJETE | PUEBLA | 49,435 |
| 2 | 21012 | ALJOJUCA | PUEBLA | 6,630 |
| 3 | 21023 | ATZITZINTLA | PUEBLA | 8,079 |
| 4 | 21044 | CUYOACO | PUEBLA | 14,390 |
| 5 | 21045 | CHALCHICOMULA DE SESMA | PUEBLA | 38,785 |
| 6 | 21050 | CHICHIQUILA | PUEBLA | 20,171 |
| 7 | 21058 | CHILCHOTLA | PUEBLA | 17,823 |
| 8 | 21067 | GUADALUPE VICTORIA | PUEBLA | 14,811 |
| 9 | 21093 | LA FRAGUA | PUEBLA | 9,215 |
| 10 | 21094 | LIBRES | PUEBLA | 25,701 |
| 11 | 21096 | MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ | PUEBLA | 2,404 |
| 12 | 21104 | NOPALUCAN | PUEBLA | 19,018 |
| 13 | 21105 | OCOTEPEC | PUEBLA | 4,932 |
| 14 | 21108 | ORIENTAL | PUEBLA | 13,766 |
| 15 | 21116 | QUIMIXTLAN | PUEBLA | 19,225 |
| 16 | 21117 | RAFAEL LARA GRAJALES | PUEBLA | 14,749 |
| 17 | 21128 | SAN JOSE CHIAPA | PUEBLA | 6,689 |
| 18 | 21130 | SAN JUAN ATENCO | PUEBLA | 3,710 |
| 19 | 21137 | SAN NICOLAS BUENOS AIRES | PUEBLA | 8,329 |
| 20 | 21142 | SAN SALVADOR EL SECO | PUEBLA | 23,283 |
| 21 | 21152 | SOLTEPEC | PUEBLA | 10,995 |
| 22 | 21170 | TEPEYAHUALCO | PUEBLA | 15,226 |
| 23 | 21179 | TLACHICHUCA | PUEBLA | 25,640 |
| 24 | 29004 | ALTZAYANCA | TLAXCALA | 13,471 |
| 25 | 29007 | EL CARMEN TEQUEXQUITLA | TLAXCALA | 13,381 |
| 26 | 29008 | CUAPIAXTLA | TLAXCALA | 11,407 |
| 27 | 29013 | HUAMANTLA | TLAXCALA | 65,067 |
| 28 | 29016 | IXTENCO | TLAXCALA | 5,928 |
| 29 | 29030 | TERRENATE | TLAXCALA | 11,898 |
| 30 | 29035 | TOCATLAN | TLAXCALA | 4,572 |
| 31 | 29037 | ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS | TLAXCALA | 8,436 |
| 32 | 29039 | XALOSTOC | TLAXCALA | 17,177 |
| 33 | 30010 | ALTOTONGA | VERACRUZ | 573 |
| 34 | 30086 | JALACINGO | VERACRUZ | 2,517 |
| 35 | 30128 | PEROTE | VERACRUZ | 48,328 |
| 36 | 30194 | VILLA ALDAMA | VERACRUZ | 4,275 |
| #### TOTALES |  |  |  | 582,036 |

### 1.4. FISIOGRAFÍA.

De acuerdo a la delimitación fisiográfica de Erwin Raisz (1959), la Cuenca se encuentra en el extremo oriente de la provincia fisiográfica denominada “Cordillera Volcánica Transmexicana”.

Las emisiones volcánicas emitidas a lo largo de toda la provincia “Cordillera Volcánica Transmexicana”, de carácter calcoalcalino (basaltos, andesitas y riolitas), han dado origen a conos de escorias y de cenizas, volcanes compuestos, volcanes en escudo, calderas y domos, además de sierras y cadenas montañosas, entre las cuales se han generado valles intermontanos, llanuras y cuencas. La cuenca de Oriental tiene una gran cantidad de sedimentos calcáreos y calcoterrígenos plegados en anticlinales y sinclinales que se orientan en direcciones preferenciales noroeste-sureste y norte-sur.

Un 10% de la zona se encuentra contenida en la Provincia “Sierra Madre del Sur”, que consiste en rocas metasedimentarias, cubiertas por rocas marinas mesozoicas y depósitos continentales terciarios.

La Provincia “Sierra Madre del Sur” se caracteriza por presentar una serie de depresiones que son disectadas por un gran número de corrientes fluviales que han erosionado a rocas pre-terciarias, de poca coherencia, la Sierra de Soltepec resulta ser el único vestigio presente de esta provincia.

Geomorfológicamente,  se considera una Cuenca cuyos límites naturales lo constituyen tanto Sierras de composición volcánica como sedimentaria.

Al oriente está delimitada por el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, los cuales presentan un patrón de drenaje radial, centrífugo, cuya densidad y profundidad de disección se intensifica en las laderas con pendientes abruptas, hasta desaparecer cuando la pendiente sea nula. En su porción occidental las estructuras se encuentran “cortadas”, lo que ha creado un cambio en los patrones de drenaje radial centrífugo a subdendrítico y rectangular, que afectan a cerros constituidos por rocas calcáreas.

Por contraste, al poniente, queda limitada por el Volcán la Malinche, cuyos continuos eventos generaron lavas y piroclastos de composición andesítica en su porción central y brechas volcánicas con piroclastos en las laderas. El patrón de drenaje creado es del tipo radial centrífugo con una densidad y profundidad de disección de drenaje moderada a alta en las zonas con fuerte pendiente y baja o nula a medida que se reduce la pendiente.

Al norte, limitada por la caldera de Los Húmeros, compuesta por andesitas y tobas ignimbritizadas, ha desarrollado muy poco drenaje en las porciones altas, debido a la elevada permeabilidad de los materiales piroclásticos existentes en ella. Al noroeste, la sierra de Tlaxco, se presenta como una alineación montañosa, compuesta por andesitas y tobas, cuyo drenaje es del tipo subdendrítico al oriente y paralelo al poniente.

Al sur, por la sierra de Soltepec, estructura sedimentaria calcárea, fuertemente plegada y afallada, que ha desarrollado cerros redondeados con drenaje moderado y cauces convexos, poco profundos.

Hacia el centro de la Cuenca, se ostenta una extensa planicie de origen lacustre, donde sobresalen algunos cerros y sierras aisladas de procedencia volcánica y sedimentaria, así como vestigios de antiguas y extensas zonas lacustres. Asimismo se presentan cerros con pendientes abruptas  y cráteres amplios y extensos.

La cuenca muestra una compleja geología estructural, debido a los procesos tectónicos acaecidos en la región y representada por plegamientos  y fallamientos.

LOCALIZACIÓN DEL ACUÍFERO HUAMANTLA-LIBRES ORIENTAL-PEROTE:

De las imágenes de satélite analizadas y de las verificaciones de campo realizadas en la zona, se detectó un amplio patrón de fallamientos, de tipo lateral, que afecta a toda la cordillera volcánica  Transmexicana, identificado, también en la cuenca de Oriental. De acuerdo a Garduño, la zona se encuentra en una fosa con dirección aproximada norte-sur conocida como “Graven de Libres-Oriental“, que limita al norte con el macizo de Teziutlán, al sur con la sierra de Cuesta Blanca, al oriente con el sistema de fallas que cortan la parte occidental de la cadena Volcánica formada por el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba y al poniente, con la Malinche y la sierra calco-terrígena, representada por la Sierra Madre Oriental.

### 1.5. CLIMATOLOGÍA

Según la clasificación de Köppen-García, el clima imperante en la región donde se localiza el acuífero es templado, subhúmedo con lluvias en verano, excepto en su porción central, donde es semiseco.

La Temperatura media anual varía entre 9 y 16°C, con un valor medio de 14°C, las temperaturas menores se registran en las zonas montañosas; Malintzi, Sierra de Tlaxco, Terrenate, Altzayanca y Zitlatépetl. A lo largo del año, alcanza valores mínimos de 9 a 12° C durante el invierno con valores extremos que llegan a alcanzar temperaturas por abajo de cero grados ocasionando heladas que pueden alcanzar hasta 70 eventos.

En el verano las temperaturas varían entre 12 a 21° C en la región del acuífero.

La Precipitación que representa la principal forma de recarga del acuífero, su valor medio anual varia en la región del acuífero entre 400 mm y 1700 mm;  En las partes montañosas de la Cuenca es mayor que 1500 mm, mientras que en las partes bajas es de 400 a 500 mm.

La Precipitación Media Anual es de 590 mm. La temporada de lluvias abarca de los meses de abril a octubre; agosto y septiembre son los más lluviosos con láminas de 50 a 140 mm.

La Evaporación potencial media anual registrada en las estaciones climatológicas de la región del acuífero es de 800 a 1900 mm, con un valor medio de 1460 mm, la evapotranspiración real de la Cuenca se estimó mediante la fórmula de Turc siendo de 472 mm/año.

Para el caso de Veracruz, el clima predominante de la zona está clasificado como frío árido, con una precipitación media anual que varía entre los 401.85 y 468.06 mm. Su temperatura media anual es de 12.7 °C y una evaporación de 137.32 mm.

De ésta manera, se tiene que la zona del valle de Perote, es la de menor precipitación en el Estado de Veracruz, donde también las heladas son frecuentes a lo largo del año.

La porción del Acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote ubicado en el estado de Tlaxcala, se clasifica dentro del grupo de clima templado.

La temperatura promedio varia entre los 14ºC y 15ºC, con temperaturas máximas en el verano, llegando hasta alcanzar valores que van de los 32ºC a 38ºC; en invierno desciende la temperatura hasta alcanzar valores de -6 a -16ºC, dándose en los municipios de Huamantla, Cuapiaxtla y El Carmen Tequexquitla.

La precipitación es la principal fuente de recarga en la porción del Acuífero ubicado en el estado de Tlaxcala, La precipitación media es de 607mm, con valores que van de 500 mm a 700 mm. Esto se concentra en los meses de mayo a octubre, presentando ocurrencias mínimas en el invierno del orden de 10 a 15 mm.

Se tiene que en la porción del Acuífero en el estado la evaporación potencial media anual es de 1,655 mm con valores extremos de 1600 y 1800 mm

## 2. EL RECURSO HIDRÁULICO.

### 2.1. HIDROLOGÍA.

El acuífero se ubica en las regiones hidrológicas 18 Balsas y 28 Papaloapan. Dentro de las subregiones 18-A Alto Balsas, 28-A Ríos Actopan, la Antigua y Jamapa, y 28-B Río Papaloapan.

El escurrimiento superficial es transitorio y escaso en la Cuenca dado que se trata de una cuenca cerrada (cuenca endorreica), por lo que el escurrimiento que se genera se almacena y se evapora en la laguna de El Salado y Totolcingo. Las Corrientes principales son el arroyo Xonecuila y la Barranca La Malintzi, el río Guadalupe que nacen en Tlaxcala y vierten sus escurrimientos intermitentes a la de Totolcingo (El Carmen); No se dispone actualmente de estaciones hidrométricas para aforar caudales, los volúmenes de almacenamiento, así como las superficies de la zona lacustre (laguna El Salado y Totolcingo) son variables dependiendo de la época del año.

Para el Estado de Veracruz la zona de Perote, se localiza en la porción centro occidental del Estado de Veracruz, ocupando una superficie de 915.11 Km², presenta una hidrografía conformada por arroyos intermitentes que nacen en la estribación del cordón volcánico del Cofre de Perote, los que en su conjunto forman una cuenca cerrada.

La porción del Acuífero ubicado en el estado de Tlaxcala, superficialmente pertenece a la Región hidrológica del río balsas (No. 18), subcuenca Cerrada Libres Oriental, tiene una extensión superficial de 970 km2 y abarca toda la porción oriental del estado, los escurrimientos que se generan drenan hacia la Laguna de Totolcingo.

La corriente principal es el río Guadalupe y origina sus escurrimientos en la sierra de las animas (zona norte), drenando con dirección sur, a la altura de la población de Benito Juárez,  cambia su dirección con rumbo al Este, otras corrientes de segundo orden, nacen en el volcán denominado Malintzi.

### 2.2. PIEZOMETRÍA.

En la zona de Huamantla, la profundidad al nivel estático es de 30 m a 90 m, con tendencia creciente de las partes bajas del valle hacia los flancos del Volcán la Malinche y la sierra de Tlaxco; en el Valle varía entre 20 y 60 m. En la zona Buenos Aires - Ciudad Serdán cambia de 30 M a más de 140 m y aumenta hacia las estribaciones de las sierras de Citlaltépetl y de Soltepec.

En el municipio del Carmen Tequexquitla está entre los 3 y 20 m de profundidad. Para el municipio de Huamantla se registra un nivel estático de 30 m a 90 m y los niveles estáticos más profundos se localizan en el municipio de Altzayanca siendo hasta de 140 m de profundidad.

El nivel estático presenta un abatimiento local específicamente en cuatro zonas, siendo este de 1.40 m a 6 m anuales. El abatimiento más alto fue en el municipio de Altzayanca con un descenso en su nivel de 0.50 m por año. El más bajo se encontró en el municipio de Tequexquitla siendo este de 0.11 m por año. Para la zona del Valle de Huamantla un abatimiento de 0.33 m, en promedio el abatimiento en este acuífero fue de 0.30 m por año.

En la zona de Totolcingo se registran a unos 20 m de la superficie en sus bordes y a menos de 3 m en su porción central, en la zona de Tepeyahualco su profundidad es menor que 5 m en sus áreas lacustres, y aumenta hasta valores de 40 a 50 m en las estribaciones de los macizos montañosos.

En la zona de Libres-Oriental la profundidad a los niveles del agua es menor a 2 m en su borde sur; aumenta hacia los flancos de las montañas adyacentes y es mayor a 80 m hacia los Húmeros. En la zona de Perote es de unos 10 m, en la faja interestatal, y mayor que 100 m en los pozos cercanos a la ciudad del mismo nombre.

En la zona Huamantla el flujo subterráneo se genera de poniente a oriente y alimenta a la zona de Totolcingo. En la zona de Buenos Aires-Serdán la circulación es de las montañas hacia las llanuras, la descarga subterránea a la zona de Totolcingo y hacia la sierra de Soltepec. En la zona lacustre de Totolcingo el patrón de flujo subterráneo es típico de las cuencas cerradas, observándose la alimentación de las zonas de Huamantla y de Buenos Aires-Cd. Serdán y la descarga subterránea a la zona de Libres oriental. En la zona Tepeyahualco se deduce que el flujo no converge hacia el lago, sino hacia el área de bombeo al poniente, y que hay una salida subterránea hacia Perote.

Se puede decir que el cambio de almacenamiento (Cva) generado en los diferentes períodos de observación en cada uno de los estados, en los últimos 13 años, de acuerdo con los datos de Nivel Estático y evolución piezométrica, se observa que los niveles piezométricos han sufrido variaciones poco significativas.

La evolución de los niveles de agua en el intervalo de registro (1966-1999), indica que se provocaron abatimientos de 1 m a 6 m en la zona de Totolcingo; de 1 m a 3 m en la zona de Libres–Oriental, de 2 m a 3 m en la de Tepeyahualco, de 2 m a 4 m en la de Perote y de 2 m a 6 m en la zona de Buenos Aires–Ciudad Serdán. Por su distribución espacial, estos abatimientos se pueden atribuir al bombeo, en contraste también se pueden apreciar recuperaciones hasta de 2 m en diferentes porciones de la cuenca, principalmente en los bordes de los valles y llanuras, que se atribuyen al llenado y vaciado estacional alternado que tiene lugar en las áreas de recarga.

Lo que corresponde a Veracruz La conformación geomorfológica que ocupa el acuífero corresponde a un valle alargado, constituido por dos unidades geológicas; la primera localizada al sur del acuífero, entre los poblados de Zalayeta y Xaltepec, clasificada como un espesor de material granular no consolidado de origen piroclastico y/o aluvial, con un espesor no mayor a los 100 m, donde se encuentra un acuífero de tipo libre con niveles someros (10 a 40 m), mientras que la segunda unidad ocupa la mayor parte de la superficie del acuífero se constituye por rocas de origen volcánico extrusivo definidas como basaltos fracturados, que dan origen a un comportamiento confinado, ya que estos se localizan por debajo de un espesor de Ignimbritas, de tal forma que los niveles estáticos oscilan entre los 100 y 120 m.

En lo que respecta a la variación del nivel del agua con respecto al tiempo y extracción por bombeo, se tiene que la evolución no es significativa. Así, durante el período comprendido entre 1995 y 1999, la evolución del nivel estático se ha mantenido con valores mínimos en el valle (0.20 a 1.00 m en el período), mientras que en la zona de Zalayeta y Xaltepec, son mayores (0.60 a 1.50 m en el período), por lo que la evolución máxima anual es de 0.25 m para la zona del valle y para el área sur del acuífero 0.38 m.

### 2.3. BALANCE HIDRÁULICO

La recarga natural del acuífero es originada, principalmente, por infiltración de la lluvia y del escurrimiento superficial. Las áreas receptoras más importantes se localizan en el Volcán la Malintzi y en las sierras de Citlaltepetl y de Perote y en los flancos montañosos donde predominan los materiales aluviales y coluviales de grano grueso. Adicionalmente se tiene otra fuente de recarga como los deshielos, del Citlaltépetl, que producen infiltración durante varios meses, o incluso hasta permanente.

En los terrenos agrícolas y en los núcleos de población existe una alimentación generada por la infiltración de aguas residuales, excedentes de riego, fugas y descargas; aunque más que una recarga se trata de una recirculación parcial del agua bombeada por los pozos.

El balance de la porción del Acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote ubicado en el Estado de Tlaxcala, tiene como finalidad determinar el volumen disponible susceptible a ser aprovechado por los diversos usuarios.

Es fundamental que el volumen disponible sea administrado eficientemente a través del COTAS del Acuífero, a fin de que se beneficie al mayor número de usuarios y se convierta en el dispositivo para sustentar el desarrollo equilibrado de la zona.

Es conveniente hacer hincapié que la disponibilidad que se da a conocer líneas abajo aún no cuenta con la validez oficial, esta se dará en cuanto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que se debe tomar en cuenta únicamente con fines de programación.

El Balance se realizó de a cuerdo a la siguiente ecuación:

General:    	E  -  S   =  A

Donde:  	E = Entradas Totales

S = Salidas Totales

A = Cambio de Almacenamiento

Específica:

Eh + ERV – SEXT – Sh = H

Donde:

Eh = Entradas Horizontales

ERV  = Entradas por Recarga Vertical

SEXT = Salidas por Extracción

Sh = Salidas Horizontales Naturales

H = Cambio de Almacenamiento

ENTRADAS HORIZONTALES:

En la porción del Acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote, ubicada en el Estado de Tlaxcala, dado que es el origen de este no existen entradas horizontales (Eh = 0 millones de m3), siendo la única fuente de recarga la precipitación.

ENTRADAS POR RECARGA VERTICAL:

La recarga estimada en esta porción del Acuífero Huamantla-Libres-Oriental-Perote, ubicada en el Estado de Tlaxcala, tomando en cuenta todos los factores que intervienen en el proceso es de 100.7millones de m3.

SALIDAS POR EXTRACCIÓN:

Para este caso, el volumen que se tiene concesionado y registrado en el Registro Público de Derechos de Agua para todos los usos, en la porción del Acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote ubicado en el Estado de Tlaxcala, se tomo como la extracción al acuífero, el cual es de 61.7 millones de m3.

SALIDAS HORIZONTALES:

En la parte del Acuífero Huamantla-Libres-Oriental-Perote, ubicada en el Estado de Tlaxcala, tiene una descarga horizontal natural de casi 41 millones de m3. El destino de este volumen es la porción del Acuífero ubicado en el Estado de Puebla. Para efecto del balance, se concluyó por parte de la Gerencia de Aguas Subterráneas, Gerencia Regional Balsas y esta Gerencia Estatal que dada la imposibilidad técnica y geológica de interceptar dicho volumen, se considera como una salida natural horizontal comprometida el 50% o sea un volumen de 20.5 millones de m3: Sh = 20.5 millones de m3.

Aplicando la ecuación de Balance tenemos lo siguiente:

0 + 100.7 – 61.7 – 20.5 = 18.5

 Cambio de Almacenamiento de 18.5 millones de m3.

El volumen de Agua Subterránea de la porción del Acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote ubicado en el Estado de Tlaxcala, susceptible a ser aprovechado sin poner en riesgo el almacenamiento del acuífero es de 18.5 millones de m3, los cuales como ya se comentó líneas arriba deberán ser administrados por el COTAS y sirvan para el desarrollo sustentable de todos los usos en la zona.

La conformación geomorfológica que ocupa el acuífero corresponde a un valle alargado, constituido por dos unidades geológicas; la primera localizada al sur del acuífero, entre los poblados de Zalayeta y Xaltepec, clasificada como un espesor de material granular no consolidado de origen piroclastico y/o aluvial, con un espesor no mayor a los 100 m, mientras que la segunda ocupa la mayor parte de la superficie del acuífero y se constituye por rocas de origen volcánico extrusivo definidas como basaltos fracturados, que dan origen a un comportamiento confinado, ya que estos se localizan por debajo de un espesor de Ignimbritas.

Para Veracruz considerando una forma rectangular con orientación NE-SW, se puede establecer que el acuífero recibe un flujo subterráneo en dos zonas; la primera ubicada en la porción sur de éste a la altura de Alchichica y la segunda localizada sobre su borde oriental que es alimentado por las partes altas a la altura del Cofre de Perote así como una infiltración por agua de lluvia precipitada en el área, aunque ésta es de menor importancia que la entrada por flujo horizontal, teniendo salidas naturales en su limite norte y dando origen a diversos manantiales, lo que de manera conceptual se puede establecer que las zona de recarga son diferentes para ambas zonas; es decir que en la primera existe aportación tanto de las lagunas de origen volcánico como de la zona drenada de la laguna El Salado y valle de Guadalupe Victoria, Pue., sin embargo de manera regional, la zona que se menciona puede o está comunicada con el acuífero volcánico, por lo que debe considerarse como una recarga por flujo horizontal hacia el valle de Perote.

Durante el presente año, se determinó la disponibilidad de agua en el acuífero, llegando a la conclusión que la condición geohidrológica es de subexplotación, ya que el volumen de extracción es inferior al determinado como recarga total media anual. De esa manera, se tiene que por cambio de almacenamiento medio anual del acuífero es del orden de los –0.0077 Mm³, lo que significa que con la extracción actual, no existe evolución del nivel estático, sino que las condiciones “naturales” se han conservado. Considerando lo anterior así como el cálculo de los parámetros involucrados en la ecuación de la recarga, se tiene que el acuífero Perote Zalayeta, recibe una recarga media anual de 47.26 Mm³, teniendo como descarga natural comprometida 5.23 Mm³, que al considerar el volumen titulado en REPDA, se obtiene una disponibilidad media anual de 30.98 Mm³

ACUÍFERO DE HUAMANTLA-LIBRES ORIENTAL-PEROTE

Balance Hidráulico por Entidad Federativa

| ESTADO | RECARGA (Mm3/Año) | EXTRACCION (Mm3/Año) | DISPONIBILIDAD (Mm3/Año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Puebla | 179.3 | 140.00 | 39.30 |
| Tlaxcala | 100.7 | 61.7 | 18.5 |
| Veracruz | 47.26 | 16.28 | 30.98 |
| TOTAL | 327.26 | 217.98 | 88.78 |

ACUÍFERO DE HUAMANTLA-LIBRES ORIENTAL-PEROTE

Balance Hidráulico por Entidad Federativa

La recarga media anual estimada del acuífero es de 327.26 Mm3 mientras que el volumen anual de agua subterránea concesionada en el REPDA hasta finales del año 2000 y los volúmenes de descarga natural por manantiales era de aproximadamente 217.98 Mm3, valor indicativo de un volumen disponible de 88.78 Mm3/año.

### 2.4. CALIDAD DEL AGUA.

El incremento de la población y el creciente desarrollo agrícola en el acuífero han generado fuentes potenciales de contaminación que ponen en mayor riesgo los recursos naturales.

Los acuíferos subterráneos cada día se ven más amenazados por los efectos contaminantes de las descargas de aguas residuales, de las zonas agrícolas en donde riegan con aguas contaminadas y se emplea sin control los fertilizantes, herbicidas, pesticidas, tiraderos de basura al aire libre y rellenos sanitarios mal manejados, etc.

Debido a las características del suelo del acuífero, constituido predominantemente por rellenos granulares, aluviales, el acuífero presenta “alta vulnerabilidad” a la contaminación, por infiltración proveniente de los focos contaminantes superficiales.

En el acuífero la salinidad del agua subterránea, expresada en términos de su contenido de sólidos totales disueltos, varía entre menos de 100 y cerca de 2,600 mg/l; tiene una tendencia creciente de las áreas montañosas hacia las áreas lacustres.

La composición físico química del agua está condicionada de acuerdo a la composición geológica principalmente en las formaciones constituidas por arenas, arcillas limos, gravas, material piroclástico, depósitos lacustres así como por derrames ígneos propios de la zona originándose la aportación de algunas sales y minerales en el agua subterránea.

Para clasificar el agua subterránea atendiendo a los iones predominantes, se ha utilizado el Diagrama de Piper, donde se pudo observar que el tipo más común de agua es, “mixta bicarbonatada”, “sulfatada-mixta” y “mixta magnesiana cálcica bicarbonatada”, esta composición físico química del agua esta de acuerdo a la composición geológica principalmente en las formaciones constituidas por arenas, arcillas limos, gravas, material piroclástico, depósitos lacustres así como por derrames ígneos propios de la zona originándose la aportación de algunas sales y minerales en el agua subterránea.

Como complemento de los análisis de agua subterránea, se han analizado determinaciones especiales: fierro, boro, arsénico, fluoruro y manganeso, en los que se comprobó que ninguno de estos iones rebasó las concentraciones máximas permitidas, para cualesquiera de los usos del agua subterránea.

De los análisis elaborados por la Comisión Nacional del Agua se detectó que en algunas zonas, principalmente en aquellas donde existe una gran actividad agrícola y descargas de aguas residuales sin tratamiento, el agua de ciertos pozos rebasaron el límite permisible de Nitratos y coliformes, lo que se atribuye a las prácticas agrícolas existentes (uso indiscriminado de fertilizantes nitrogenados), inadecuada disposición de excretas de animales de grandes ranchos ganaderos o avícolas, desechos industriales provenientes de industrias del giro de los alimentos y química y la disposición inadecuada de aguas residuales municipales, entre otros factores.

### 2.5. ADMINISTACIÓN DEL AGUA

#### 2.5.1. Usos identificados y registrados en el Registro público de Derechos de Agua (REPDA).

Los usos identificados que utilizan el agua del acuífero son seis: Agrícola, Público-Urbano, Industrial, Pecuario, Servicios y Múltiple, siendo los más relevantes los cuatro primeros. El uso catalogado como Múltiple, considera generalmente al uso Agrícola y Pecuario combinado. De acuerdo con la información actualizada del Registro Publico de los Derechos del Agua (REPDA), el volumen registrado en el territorio del acuífero es de 160.26 Millones de metros cúbicos (Mm3).

Del volumen total registrado en el REPDA en el acuífero, en la porción ubicada en el Estado de  Puebla, el volumen utilizado representa un 54.72 % del total, en el territorio de Tlaxcala, un 38.52 %; y finalmente en el territorio de Veracruz un 6.76 %.

USOS DEL AGUA, USUARIOS, APROVECHAMIENTOS Y VOLÚMENES REGISTRADOS EN EL REPDA EN EL ACUÍFERO DE HUAMANTLA-LIBRES-ORIENTAL-PEROTE.

| USO | PUEBLA |  |  | TLAXCALA |  |  | VERACRUZ |  |  | TOTAL APROV | VOL. TOTAL REGISTRADO (Mm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NUMERO |  | VOL. (Mm3) | NUMERO |  | VOL. (Mm3) | NUMERO |  | VOL. (Mm3) |  |  |
|  | USUARIOS | APROV |  | USUARIOS | APROV |  | USUARIOS | APROV |  |  |  |
| Agrícola | 359 | 364 | 71.35 | 200 | 201 | 51.08 | 45 | 45 | 9.86 | 610 | 132.29 |
| Público Urbano | 108 | 116 | 12.52 | 188 | 70 | 9.1 | 21 | 21 | 0.573 | 207 | 22.19 |
| Industrial | 7 | 9 | 1.82 | 4 | 4 | 1.45 | 2 | 2 | 0.163 | 15 | 3.43 |
| Pecuario | 7 | 7 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.19 |
| Servicios | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.11 |
| Múltiple | 25 | 28 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.234 | 31 | 2.05 |
| TOTAL | 506 | 524 | 87.70 | 394 | 277 | 61.74 | 71 | 71 | 10.83 | 872 | 160.26 |

El uso con el mayor volumen registrado es el Agrícola, con 132.3 Mm³ que equivalen al 82.54 %; le sigue el Publico Urbano con 22.19 Mm³ que representa el 13.84 %, en tercer lugar se tiene el uso Industrial, con 3.43 Mm³  equivale a un 2.14 %, el Múltiple (agrícola y pecuario) con 2.05 Mm³  representa 1.28% del total. El uso Pecuario con 0.19 Mm³ representa el 0.11 %; en Servicios 0.11 Mm³ el volumen registrado representa el 0.068 %.

#### 2.5.2. Usuarios en proceso de regularización en el REPDA:

Es de importancia resaltar que en el caso de los estados de Tlaxcala y Veracruz, no existen usuarios que estén en proceso de regularización, de tal manera que los aprovechamientos existentes serían solo aquellos que aún estén irregulares, que no han hecho ninguna gestión. En la parte del acuífero localizado en territorio de Veracruz se tiene conocimiento, con base en un inventario de aprovechamientos subterráneos que existen 6 aprovechamientos, 5 de ellos para uso agrícola y 1 para uso público-urbano que carecen del título de concesión, con un volumen sin regularizar de 0.962 Mm3, de los cuales 0.94 Mm3 corresponden al uso agrícola.

Para la parte del acuífero localizado en el territorio de Puebla, el REPDA tiene en proceso de regularización, 96 solicitudes para la explotación de 98 aprovechamientos, con un volumen total de 22.38 por Mm³.

USUARIOS, APROVECHAMIENTOS Y VOLUMEN SOLICITADO EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN EN EL REPDA EN EL ACUÍFERO DE HUAMANTLA-LIBRES-ORIENTAL-PEROTE.

| USO | USUARIOS | APROVECHAMIENTOS | VOLUMEN SOLICITADO ANUAL (Mm³ )* |
| --- | --- | --- | --- |
| Agrícola | 93 | 95 | 22.24 |
| Industrial | 1 | 1 | 0.100 |
| Público-urbano | 1 | 1 | 0.013 |
| Servicios | 1 | 1 | 0.032 |
| TOTAL | 96 | 98 | 22.38 |

(*) Nota: Estos datos corresponden al mes de mayo de 2001. El volumen solicitado es aproximado, debido a que existe un numero significativo de usuarios que no expresó en la solicitud única de servicios.

De los 22.38 Mm³. en proceso de regularización, 22.24 Mm³ corresponden al uso agrícola y representan el 99 % del total.

#### 2.5.3. Aprovechamientos registrados y en proceso de registro en el REPDA.

En resumen, recopilando la información del REPDA referente a los aprovechamientos regularizados a través del otorgamiento de sus correspondientes Títulos de Concesión, así como las solicitudes para la concesión de nuevos volúmenes de agua, que actualmente se encuentran en proceso de titulación, el total de usuarios para el acuífero de Huamantla-Libres Oriental-Perote es de 970 de los cuales 872 se encuentran ya regularizados y 98 en trámite.

APROVECHAMIENTOS REGULARIZADOS Y EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN

DEL ACUÍFERO DE HUAMANTLA-LIBRES ORIENTAL-PEROTE

| USO | REGULARIZADOS | EN PROCESO | TOTAL DE APROVECHAMIENTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Agrícola | 610 | 95 | 705 |
| Público Urbano | 207 | 1 | 208 |
| Industrial | 15 | 1 | 16 |
| Múltiple | 31 | 0 | 31 |
| Pecuario | 7 | 0 | 7 |
| Servicios | 2 | 1 | 3 |
| TOTAL | 872 | 98 | 970 |

Nota: No se incluyen en el Estado de Veracruz seis aprovechamientos dictaminados como irregulares: uno para uso Publico-Urbano y cinco para uso Agrícola.

Es importante señalar que tanto la información del REPDA relativa a los volúmenes registrados y en proceso de regularización del acuífero Huamantla-Libres-Oriental-Perote, hacen un total de 182.64 Mm³ :160.26 registrados y 22.38 Mm³ en proceso. La capacidad de renovación (recarga) del acuífero estimada en 327.26 Mm3, es una cifra que se encuentra en proceso de revisión, por lo que debe considerarse como provisional.

### 2.6. USOS DEL AGUA.

#### 2.6.1. Uso agrícola

De acuerdo a la información del REPDA, existen 610 aprovechamientos regularizados para uso agrícola, que representan el 70 % del total, con un volumen concesionado de 132.3 Mm³ (82.54 % del total).

En orden de importancia su registro en el territorio del acuífero se distribuye en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, en porcentajes relativos al volumen total registrado de 53.93 %, 38.61 % y 7.46 % respectivamente.

De acuerdo con la información disponible, en su parte correspondiente al estado de Puebla existen un total de 75 Unidades de Riego con 77 obras (pozos subterráneos); con un volumen concesionado de 22.3 Mm³, 5% de ellas son ejidales y 95% de pequeños propietarios; que dan servicio a 14,579 ha, 66% del sector social y 34% de pequeños propietarios; con un universo de 3,340 usuarios: 95% ejidatarios y 5% pequeños propietarios.

La actividad agrícola se centra principalmente en la producción de cultivos perennes y anuales del ciclo primavera-verano.

La actividad agrícola se centra principalmente en la producción de cultivos perennes y anuales del ciclo primavera-verano. De acuerdo don el Anuario Estadístico de Puebla, Edición 2000, los principales cultivos en el ciclo 1998/1999 fueron:

ESTADO DE PUEBLA: Cultivos principales, superficies sembradas y porciónes estatales sembradas en el acuífero

| CULTIVO PRINCIPAL | SUP. ESTATAL SEMBRADA (Ha.) | PORCION ESTATAL SEMBRADA EN EL ACUÍFERO (Ha.) |
| --- | --- | --- |
| Maíz | 43,364 | 3,570 |
| Frijol | 7,202 | 433 |
| Papa | 2,385 | 1,885 |
| Col | 3,199 | 986 |
| Zanahoria | 3,032 | 1,425 |
| Lechuga | 2,885 | 637 |
| Maíz forrajero | 1,809 | 665 |
| Brócoli | 1,519 | 1,298 |
| Alfalfa | 16,162 | 2,748 |

En la parte del acuífero correspondiente al estado de Puebla, los usuarios agrícolas regularmente se constituyen legalmente como Sociedades de Producción Rural (SPR), para obtener la concesión para aprovechar el agua. En muchos de los casos los usuarios utilizan el agua de los pozos para producir de manera independiente, existen 1650 usuarios que se encuentran organizados y están agremiados en 99 SPR que tienen concesionado un volumen de 22.5 Mm3 anuales extraído mediante 100 aprovechamientos. Estos aprovechamientos están localizados dentro de la zona de influencia del Distrito No. xx  Para el Desarrollo Rural de Libres.

Entre las 99 SPR se pueden mencionar como las más importantes, por el número de agremiados y el volumen que tienen concesionado a la “Sociedad de El Progreso N° 5”, en la localidad de San Nicolás Buenos Aires , Mpio. del mismo nombre, con 36 socios la cual tiene concesionados 2 aprovechamientos con un volumen de 0.76 Mm³, “Sociedad Nuevo Xaltenco Secc. Especializada N° 7” con

16 socios y un volumen de 0.384 Mm³, localidad de San Nicolás Buenos Aires, Mpio de Nicolás Buenos Aires; “Sociedad José María” con un volumen de 0.366 Mm³., en la localidad de Quechulac, Mpio. de Guadalupe Victoria, con 14 socios y “Sociedad el Capulin pozo N° 3” con 14 socios y un volumen de 0.360 Mm³. en la localidad de Tlachichuca, Mpio de Tlachichuca.

También existen 11 agrupaciones de ejidatarios que aprovechan el agua de manera colectiva, estos usuarios tienen un volumen concesionado de 2.6 Mm³ anuales. En lo que se refiere a pequeños propietarios, se encuentran inscritos 174 usuarios con 176 aprovechamientos y un volumen de 24.1 Mm3 anuales.

En la parte del acuífero localizado en Tlaxcala, no existe Distrito de Riego Alguno, las unidades de riego se manejas de forma individual y operativamente los norma el Distrito de Desarrollo Rural Integral No. 164 con sede en la ciudad de Huamantla, teniendo un representante por cada asociación de usuarios de riego, siendo incipiente su organización jurídica a través de una sociedad civil.

En lo que respecta al estado de Veracruz, el uso agrícola es el de mayor importancia, de conformidad con el REPDA, existen 45 pozos titulados, mediante los que se tiene concesionado un volumen anual de 9.86 Mm³, distribuidos de la siguiente manera:

| Municipio | Particulares |  | Ejidos |  | Usuarios Organizados |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pozos | Mm³/año | Pozos | Mm³/año | Pozos | Mm³/año | Pozos | Mm³/año |
| Perote | 14 | 2.44 | 10 | 2.53 | 4 | 1.07 | 28 | 6.04 |
| Jalacingo | 12 | 2.54 |  |  | 2 | 0.52 | 14 | 3.06 |
| Villa Aldama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altotonga | 2 | 0.52 |  |  | 1 | 0.24 | 3 | 0.76 |
| Total | 28 | 5.50 | 10 | 2.53 | 7 | 1.83 | 45 | 9.86 |

Del análisis de la tabla, se puede establecer que los pequeños propietarios, son los que cuentan con mayor cantidad de pozos y por lo tanto extraen el  55.8 % del total de volumen de agua destinado para riego de terrenos, estimando una superficie de riego de 2250 hectáreas.

Con relación a los aspectos organizativos, se tiene que solamente se encuentran conformadas 7 asociaciones de usuarios, mientras que tres ejidos ( Zalayeta, Xaltepec y Alchichica) están integrados en grupos de trabajo utilizando un total de 10 pozos.

Las obras recientemente autorizadas en el acuífero para los estados de Puebla y Tlaxcala se otorgaron a sociedades que se constituyeron como Sociedades de Producción Rural, (SPR) con sistemas de riego tecnificados.

#### 2.6.2. Uso público urbano

De acuerdo con la información del REPDA, existen 207 aprovechamientos regularizados, en diversas localidades de los municipios de los tres estados. El volumen total asignado es de 22.19 Mm³ anuales: En la parte del acuífero localizado en el Estado de Puebla, se tiene un volumen asignado de 12.52 Mm³ ; 56.42% del total concesionado, el municipio de Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán) es el que tiene el mayor volumen con 2.2 Mm³ y 20 localidades beneficiadas, en tanto que el municipio de Tlachichuca tiene un volumen de 0.876 Mm³, con 25 localidades beneficiadas. Únicamente el 15 % de las localidades tienen registrada su descarga.

En el estado de Tlaxcala se tiene asignado un volumen de 9.1 Mm³ ; el 41% de el asignado a este uso, esta zona se localizan municipios muy importantes como Huamantla Altzayanca y El Carmen Tequexquixtla.

Con respecto al estado de Veracruz tiene un volumen concesionado de 0.573 Mm³, que representa 2.58% del volumen concesionado para este uso.

#### 2.6.3. Uso industrial

En este uso se tienen registrados 15 aprovechamientos. El volumen registrado es de 3.43 Mm3, que representa un 2.14 % del total registrado, su utilización en el territorio del acuífero se distribuye en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, en porcentajes relativos al volumen registrado y en orden de importancia: 53.1%, 42.2% y 4.7% respectivamente.

Se considera por parte de los Gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, ubicar corredores industriales, en el caso de Puebla, en los municipios de Libres, y Nopalucan, en el caso de Tlaxcala se tiene el Parque Industrial Ciudad Industrial Xicohténcatl II, Huamantla 2000, y se contempla construir otro, ubicado en El Carmen Tequexquixtla con un volumen requerido de 0.5 Mm3 anuales una vez que esté concluido al 100%.

Las industrias más importantes se tienen, en Puebla: Cerveceria Cuauhtemoc Moctezuma S.A. de C. V. y Productos Alimenticios La Morena, ambas en la localidad de Rafael Lara Grajales, mpio. de R. Lara Grajales; y la Empacadora San Marcos, S.A. de C.V., en la localidad de Nopalucan, Mpio del Nopalucan.

En el Estado de Tlaxcala se tienen industrias que elaboran productos alimenticios y maquiladoras de ropa y en Veracruz, una industria de refrescos (Compañía Embotelladora de Perote) y otra de minerales no metálicos (Cales Santa Emilia).

#### 2.6.4. Uso pecuario

Para el uso pecuario, el volumen es de 0.190 Mm3 registrado en el acuífero en su porción localizada en el estado de Puebla, aunque hay un usuario del sector con aprovechamientos en el estado de Veracruz.

#### 2.6.5. Otros usos.

El resto de los demás usos: Servicios y Múltiple, utilizan un total de 2.16 Mm3, equivalentes a 1.35 % del total registrado, el mayor volumen corresponde al sector Servicios, con el mayor volumen registrado en el acuífero en su parte correspondiente a Puebla. Para uso Múltiple se tiene un volumen registrado de 2.05 Mm3 todo registrado en el acuífero en su parte de Puebla y Veracruz.

### 2.7. PROBLEMÁTICA HÍDRICA PREVALECIENTE.

Como resultado de la explotación del agua subterránea en el acuífero y de la actividad productiva desarrollada en la región, se presenta el siguiente panorama:

- Competencia por el agua que puede crear conflictos sociales y políticos entre los diferentes sectores usuarios, agrícola y público-urbano, principalmente.

- Signos de contaminación por nitratos en pequeñas zonas de los municipios de Huamantla, Cuapiaxtla, Altzayanca, El Carmen y Trinidad Sánchez Santos.

- Alta Vulnerabilidad del acuífero a la contaminación.

- Alta concentración de pozos en los municipios de Huamantla, Cuapiaxtla, San Salvador el Seco y San Nicolás Buenos Aires.

- Durante 1998 se otorgaron aproximadamente 75 anuencias de perforación de pozos, principalmente en los municipios de Libres y Guadalupe Victoria.

- Demanda continua solicitando permisos para perforar nuevos aprovechamientos, principalmente para uso agrícola.

- En la porción del acuífero que se ubica en el Estado de Veracruz, se encuentra bajo condiciones administrativas diferentes, ya que por una parte, la porción sur está considerada como veda, mientras que la norte se determina como de libre alumbramiento, lo que implica una competencia desigual entre los usuarios, pudiendo generar la sobreexplotación del acuífero.

# ll. EL COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS (COTAS) DEL ACUÍFERO HUAMANTLA-LIBRES ORIENTAL-PEROTE.

## 1. MARCO GENERAL

### 1.1. PRESENTACIÓN

La participación primordial de los usuarios del agua y sociedad en general, en la toma de decisiones para la solución de la problemática del agua generada por los diversos usos, en el marco natural de una unidad geohidrológica llamada generalmente acuífero, es la premisa fundamental para la creación y desarrollo de órganos colegiados denominados Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS), donde las instituciones gubernamentales, así como las de educación e investigación se incorporan en un Grupo Consultivo.

En este contexto los COTAS, son la expresión actual de participación en el marco de una modernización del Sector Hidráulico que actualmente se impulsa en el país.

Las bases que sustentan la creación y posterior desarrollo de estas organizaciones están identificadas con:

- Considerar al acuífero como parte de una cuenca hidrográfica, que representa la unidad natural para la gestión integral del agua.

- Reconocer que diversos acuíferos en el país están  sobreexplotados, lo que se manifiesta en abatimientos graduales de sus niveles piezométricos y contaminación creciente del agua subterránea producto de la acción del hombre, por lo que habrá que establecer planes de gestión que incorporen acciones ejecutivas en el corto, mediano y largo plazo para estabilizar y recuperar estas unidades geohidrológicas.

- Que todos: usuarios, instituciones, organizaciones y sociedad en general tienen la responsabilidad de participar en el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos hidráulicos.

- Implantar Reglas muy claras en los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS), con el propósito de lograr por una parte, la participación real de los usuarios del agua; y por otra, facilitar el ejercicio de la autoridad para prevenir la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos.

### 1.2. OBJETIVO

Formulación, promoción y seguimiento de la ejecución de programas y acciones que contribuyan a la preservación en cantidad y calidad del recurso hidráulico. Asimismo, informar periódicamente al Grupo de Seguimiento y Evaluación (GSE) del Consejo de Cuenca sobre el avance de los trabajos, acuerdos y resultados.

### 1.3. FUNCIONES

- Participar en la elaboración de estudios y en la propuesta de plan de manejo y reglamentación del Acuífero y coadyuvar con la Comisión en su instrumentación.

- Recibir y canalizar ante el Consejo y la Comisión, las sugerencias, solicitudes, denuncias o quejas de usuarios con relación a la explotación del Acuífero, e informar periódicamente al Grupo de Seguimiento y Evaluación del Consejo de los acuerdos y avances de actividades relacionadas con el COTAS.

- Crear un fondo para realizar estudios, proyectos y actividades que contribuyan al aprovechamiento racional y uso eficiente de las aguas del Acuífero, promoviendo la concurrencia de recursos técnicos, financieros, materiales y tecnológicos directamente o a través del Consejo.

- Diseñar y promover programas educativos e informativos sobre la importancia de las aguas subterráneas en la sustentabilidad de la región.

- Colaborar en la resolución de los conflictos por el uso y la distribución de las aguas del Acuífero.

- Promover la participación amplia y democrática de los usuarios en la programación hidráulica de la Cuenca y el Acuífero, que propondrá el Consejo en los términos establecidos conforme a las Reglas de Organización y Funcionamiento de los Consejos de Cuenca.

- Promover la integración de comisiones y grupos de trabajo que atiendan los problemas específicos relacionados con el uso o aprovechamiento del Acuífero.

- Promover y participar en el desarrollo de estudios de disponibilidad y de comportamiento del Acuífero.

- Representar por medio de su órgano directivo, a los usuarios del Acuífero ante la Asamblea de Representantes de Usuarios del correspondiente Consejo, y de ser el caso, participar como Vocales Usuarios ante éste.

- Las demás que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del COTAS y que no sean de la exclusiva competencia de la CNA.

### 1.4. ESTRUCTURA

El COTAS se integra por usuarios de los usos de las aguas nacionales: en los diferentes usos: agrícola, público-urbano, industrial, pecuario, servicios, etc., considerando además la participación de organismos públicos o privados en funciones de apoyo, asesoría y asistencia técnica, conforme a la estructura diseñada para ello.

- La Asamblea de Usuarios del Acuífero será el máximo órgano interno de autoridad y decisión del COTAS y en ella podrán participar todos los usuarios de las aguas nacionales del Acuífero. Constituida esta Asamblea, el Presidente y Secretario del COTAS, asumirán el carácter de Presidente y Secretario de la Asamblea, respectivamente, sin que su voto adquiera mayor calidad que la de sus compañeros usuarios.

- Un órgano directivo conformado por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, quienes serán elegidos entre los vocales representantes de usuarios de los diversos tipos de uso en el acto constitutivo de los COTAS, o previamente, mediante Asamblea de Usuarios del COTAS, los cuales tendrán derecho a voz y voto.

- Hasta Tres Vocales Usuarios por cada Tipo de uso en el Acuífero, los cuales deberán ser elegidos por la Asamblea de Usuarios de sus respectivos Comités, y  tendrán derecho a voz y voto.

- Un Secretario Técnico del COTAS, que también podrá denominarse Gerente del COTAS, responsable de reunir, preparar y proporcionar la información técnica necesaria para el análisis y discusión de los problemas que afronta el Acuífero, así como de facilitar la logística para el correcto funcionamiento del COTAS y la realización de sus eventos. Esta responsabilidad, inicialmente podrá ser asumida por el Gerente Regional o Estatal correspondiente de la Comisión, quedando abierta la posibilidad para que, de así decidirlo los integrantes del COTAS, el cargo se ejerza por un representante del Gobierno del Estado respectivo, o por un representante de los propios usuarios con capacidad técnica suficiente, o bien, en forma conjunta cuando el COTAS comprenda territorialmente a más de una entidad federativa. Tendrán únicamente derecho a voz en las sesiones del COTAS.

- Un Grupo Técnico Consultivo que coordinará el Gerente Regional o el Gerente Estatal de la Comisión, el cual contará además, con dos vocales representantes del Gobierno del Estado que corresponda. A este grupo se podrá invitar como vocal, a un representante de cada una de las dependencias o entidades del Gobierno Federal directamente vinculadas con las actividades productivas de los usuarios de las aguas nacionales, y a un representante de cada uno de los municipios que se encuentren comprendidos en el territorio del COTAS. Los integrantes del Grupo Técnico Consultivo tendrán derecho a voz y voto en sus reuniones de trabajo, pero en las sesiones del COTAS únicamente el derecho a voz. Cuando el COTAS lo considere procedente y con el propósito de facilitar el cumplimiento de sus fines, este Grupo podrá dividirse en un Grupo Técnico y otro Grupo Consultivo, en cuyo caso el propio COTAS determinará su estructura y funciones, observando los lineamientos generales establecidos en las Reglas de Organización y Funcionamiento de los Consejos de Cuenca.

- Invitados, que serán aquellos representantes de las Universidades, Institutos de Investigación, Organismos No Gubernamentales, Asociaciones y Colegios de Profesionales y otras organizaciones de la sociedad, que a juicio de los directivos o vocales de los COTAS, puedan contribuir al mejor conocimiento del comportamiento del Acuífero y de los problemas asociados a su explotación, participando en la formulación de alternativas de solución. La invitación se hará por escrito y deberá ser suscrita por el Presidente o por el Secretario Técnico del COTAS, previa aprobación del órgano directivo. Tendrán únicamente el derecho a voz.

- Comités Regionales de Usuarios por Tipo de uso de las aguas nacionales, conformados por todos los usuarios de cada uso que se haga del recurso en el Acuífero, los que acreditarán su carácter, mediante la presentación de su título de concesión o asignación.

## 2.-BASES PARA LA CREACIÓN DEL COTAS DEL ACUÍFERO HUAMANTLA-LIBRES-ORIENTAL-PEROTE.

### 2.1. INTEGRACIÓN

Ya que los COTAS son una instancia apropiada para la solución y/o prevención integral de problemas de diferente índole, vinculados a la sustentabilidad del recurso hidráulico, la creación del Comité Técnico de Aguas Subterráneas del acuífero Huamantla-Libres-Oriental-Perote constituye un mecanismo participativo y de responsabilidad compartida, cuyos fines esenciales será reglamentar el aprovechamiento del acuífero, así como programar e instrumentar acciones y programas que permitan preservar el acuífero, de manera integral, considerando los recursos naturales en un marco de planeación que permitan su preservación las diferentes necesidades de los diferentes sectores usuarios en los tres estados que aprovechan el recurso hidráulico.

Los usuarios constituyen la parte fundamental del COTAS, por ello es necesario consolidar su organización y su participación.

En el contexto anterior, se han integrado comités de usuarios en cada Estado por cada uno de los usos identificados con mayor peso específico en el territorio del acuífero, incorporando al proceso a cuatro usos del agua: público urbano, agrícola, industrial y pecuario.

Para los usos restantes registrados en el REPDA; es decir el uso múltiple y de servicios, su participación, estará definida parra el primer caso, en el uso agrícola ya que su composición es generalmente agrícola y pecuario; en el segundo caso, el uso en servicios se considerará en el uso industrial.

COMITES ESTATALES DE USUARIOS INTEGRADOS POR USO DEL AGUA

| Uso | Puebla | Tlaxcala | Veracruz |
| --- | --- | --- | --- |
| Público urbano | X | X | X |
| Agrícola | X | X | X |
| Industrial | X | X |  |
| Pecuario | X |  |  |

De acuerdo con esos comités integrados, los representantes de los usuarios ante el COTAS del acuífero, se distribuyen según se indica:

NÚMERO DE REPRESENTANTES USUARIOS EN EL COTAS POR ENTIDAD FEDERATIVA

| Uso | Puebla | Tlaxcala | Veracruz | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Público urbano | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Agrícola | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Industrial | 2 | 2 | - | 4 |
| Pecuario | 2 | - | - | 2 |

### 2.2.- ESTRUCTURA

El COTAS Huamantla-Libres Oriental-Perote, tendrá la siguiente estructura:

a).- Un Presidente, electo de entre los representantes de los usuarios del agua, por ellos mismos y con derecho a voto de calidad en caso de empate.

b).- Un Secretario, electo de entre los representantes de los usuarios del agua, por ellos mismos y con derecho a voto.

c).- Un Tesorero, electo de entre los representantes de los usuarios del agua, por ellos mismos y con derecho a voto.

d).- Vocales usuarios, que serán aquellos que no ocupen los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero del COTAS, conforme a los usos establecidos y existentes en el territorio del acuífero, cada uno con derecho a voz y voto.

El COTAS contará además con:

e).- Un Secretario Técnico con carácter itinerante que será el Gerente de la Comisión Nacional del Agua en el Estado donde se realice la reunión, con derecho solo a voz.

f).- Un Grupo Consultivo Técnico integrado por un representante de las Secretarías o instancias Federales y Estatales que se consideren deban participar por su relación con el agua y su aprovechamiento, y por representantes de las autoridades de los municipios incluidos en el ámbito del COTAS.

g).- Los grupos de trabajo que se consideren necesarios para el mejor desempeño de sus funciones.

### 2.3.- LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN

Las principales líneas de acción del plan de manejo del acuífero a formularse, instrumentarse y evaluarse al interior del COTAS son:

- Ordenamiento y regulación de la explotación.- Corresponde al Plan de Manejo del Acuífero, que incluye la reglamentación de la extracción, el ordenamiento de la demanda y acciones diversas para la protección del  acuífero, así como protección a sus  zonas de recarga.

- Uso eficiente.- Incluye todos los programas institucionales, del Gobierno del estado y municipales, que busquen reducir la extracción de las aguas subterráneas mediante un mejor uso del agua en las diferentes actividades productivas o de prestación de servicios. Se prevé que en el sector agrícola habrán de concentrarse las mayores demandas en acciones y consecuentemente de las inversiones que deberán enfocarse hacia este importante sector usuario para alcanzar los propósitos del COTAS de Huamantla-Libres Oriental-Perote.

- Saneamiento.- En estas acciones, en las que habrán de intervenir los programas institucionales, se requiere identificar las fuentes y los sitios factibles de contaminación de las aguas subterráneas, así como evaluar de manera mas detallada la susceptibilidad del acuífero  para ser contaminado. Para ello deberán elaborarse los estudios y acciones para la prevención o solución  del problema.

- Concientización .- Gran parte de la problemática señalada con anterioridad se origina en la carencia de la población en general, de una cultura en el uso y aprovechamiento del agua en el ámbito territorial del acuífero. Es urgente cimentar todas las líneas de acción, incluyendo las que pudieran derivarse del Movimiento Ciudadano por el Agua, en el desarrollo de una cultura entre autoridades, usuarios y población en general.

Con el Comité Técnico de Aguas Subterráneas del acuífero de Huamantla-Libres Oriental-Perote se integra un foro permanente de información, análisis, diagnóstico, programación e instrumentación de acciones para solucionar la problemática del acuífero, con participación y corresponsabilidad de los propios usuarios y las autoridades gubernamentales en los tres estados. Esto fortalecerá  el proceso de planeación y programación hidráulica, que busca conciliar  la oferta de agua disponible con las demandas existentes, presentes y futuras.

### 2.4. AGENDA PRELIMINAR DE TRABAJO.

#### 2.4.1. Organización y desarrollo de capacidades

#### 2.4.2. Desarrollo del COTAS como Asociación Civil.

#### 2.4.3. Elaboración del Plan de Manejo del Acuífero.

#### 2.4.4. Desarrollo de un Sistema de Administración Propia.

## 3.- PERSPECTIVAS

Con el Comité Técnico de Aguas Subterráneas del acuífero de Huamantla-Libres-Oriental-Perote se integra un foro permanente de información, análisis, diagnóstico, programación e instrumentación de acciones para solucionar la problemática del acuífero, con participación y corresponsabilidad de los propios usuarios y las autoridades gubernamentales. Esto fortalece el proceso de planeación y programación hidráulica, el cual busca conciliar informada y participativamente la oferta de agua disponible con las demandas existentes, presentes y futuras.

Todas las cifras relativas a los componentes de los balances son preliminares y están sujetas a revisión por la Comisión Nacional del Agua (CNA), en la extracción incluye la descarga comprometida (manantiales que son alimentados por el acuífero y que tienen el agua concesionada

Todas las cifras de los cuadros y gráficos, corresponden a la información del REPDA actualizada al mes de mayo de 2001, en el territorio del acuífero para los tres entidades federativas.